## Лист1
Приложение 1
№ пп | наименование | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | ед. изм | кол-во | цена за ед | сумма | Срок поставки | Место поставки | % предоплат
1 | Полуавтоматизированное оборудование для иммуноферментного анализа фотометр для микропланшет | Возможность измерения оптической плотности не менее чем нескольких лунках одновременно -8; Ширина спектрального диапазона регистрации оптической плотности - 400 -650 нм; Ширина динамического диапазона регистрации оптической плотности - 0-3,5 ед.ОП; Линейность результатов регистрации оптической в диапазоне 0-2,0 ед.ОП - 1%; Режим измерения оптической плотности на одной или двух длинах волн - наличие на одной или двух длинах волн; Время измерения одноволновое - 15 секунд; Время измерения двухволновое - 20 сек; Возможность установки светофильтров - наличие, до 8; Наличие фильтров в комплекте поставки - 405, 450, 492, 550, 620, нм; Разрешение - не хуже 0,0001 ОП; Точность результатов регистрации оптической в диапазоне 0-2,0 ед.ОП - не хуже 1%; Воспроизводимость результатов регистрации оптической в диапазоне 0-2,0 ед.ОП - не хуже 0,5%; Точность длины волны фильтра - не хуже ± 2 нм от центральной длины волны; Диапазон фильтра при 50 % передаче- не более 10± 2 нм; Возможность работы с полистироловыми 96-ти луночными плоскодонными планшетами с максимальной высотой до 14,5 мм; Возможность работы с полистироловыми 96-ти луночными круглодонными (U) планшетами с максимальной высотой до 14,5 мм.; Программирование данного оборудования для считывания плашки сервисными инженерами. Гарантийное сервисное обслуживание товара осуществляется в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Срок гарантийного сервисного обслуживания и ремонта составляет не менее 37 (тридцати семи) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя товара или его замены в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента официального уведомления Заказчика. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания осуществляется квалифицированным специалистом Поставщика не реже 1 раза в квартал. Доставку к рабочему месту, разгрузку товара, распаковку, установку, наладку и запуск, проверку характеристик на соответствие технической спецификации, обучение персонала осуществляет Поставщик. | шт | 1 | 3620000 | 3620000 | после заявке Заказчика, 5 календарных дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
2 | Полуавтоматизированное оборудование для иммуноферментного анализа устройство для промывки планшет | 16-канальная промывающая головка (2 х 8) c раздельными каналами наполнения и аспирации в комплекте поставки.; Наличие съемного автоклавируемого поддона для микропланшет; Регулируемый объем наполнения лунки, в пределах - 50-3000 мкл; Возможность промывки избыточным объемом с одновременной аспирацией – эффективность промывки; Регуляция скорости потока промывочной жидкости.;Остаточный объем, не более 6 мкл; Режим минимизации остаточного объема (перекрестная аспирация);Режим придонной отмывки; Сменная промывающая головка; Возможность работы с полистироловыми 96-ти луночными плоскодонными планшетами с максимальной высотой до 14,5 мм; Возможность работы с полистироловыми 96-ти луночными круглодонными планшетами с максимальной высотой до 14,5 мм; Возможность программирования геометрических параметров микропланшетов; Противоаэрозольный прозрачный защитный экран;Промывка и самопромывка в автоматическом режиме; Режим выбора количества циклов промывок в одном протоколе, не менее 9; Режим «замачивания» - эффективность промывки; Минимальное программируемое время контакта раствора в лунках - время «замачивания» не более 0; Максимальное программируемое время контакта раствора в лунках - время «замачивания» не менее 3599 сек; Возможность сохранения программ промывки в памяти прибора, не менее 75; Простота программирования: 5-кнопочная клавиатура ; Встроенный шейкер; Кулачковый тип насосной системы не требует герметизации, что позволяет работать с любыми емкостями для жидкостей; Наличие флакона-ловушки для предохранения помпы от избыточного пенообразования; Программирование программ промывки на данном устройстве сервисными инженерами. Гарантийное сервисное обслуживание товара осуществляется в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Срок гарантийного сервисного обслуживания и ремонта составляет не менее 37 (тридцати семи) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя товара или его замены в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента официального уведомления Заказчика. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания осуществляется квалифицированным специалистом Поставщика не реже 1 раза в квартал. Доставку к рабочему месту, разгрузку товара, распаковку, установку, наладку и запуск, проверку характеристик на соответствие технической спецификации, обучение персонала осуществляет Поставщик. | шт | 1 | 2180000 | 2180000 | после заявке Заказчика, 5 календарных дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5800000