## Лист1
Приложение 1
№ пп | Наименование | Полная характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Условия поставки
1 | Мешок Амбу | Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ (взрослые),изготовлены из ПВХ. Объем вдыхаемого газа, мл. 900 Объем дыхательного мешка, мл 2300±200 Объем резервного мешка, мл 1600 Минутная вентиляция, л/мин 31 Ограничение давления в дыхательном контуре, гПа 55±15 Сопротивление вдоху, гПа 5 Сопротивление выдоху, гПа 2 Утечка газа при давлении 30гПа, л/мин. 0,5 Габаритные размеры, мм (в чехле) 350х140х200 Масса, кг 0,90. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Мешок дыхательный 1 Маска лицевая №4 1 Маска лицевая №5 1 Мешок резервный 1 Комплекты дыхательные для ручной ИВЛ (мешок реанимационный типа «Амбу») предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом взрослым (вес пациентов свыше 20 кг) в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. Область применения и назначение медицинского изделия: Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия. | шт | 17 | 10500 | 178500 | по заявке, 5 рабочих дней
2 | Марля медицинская | Марля медицинская. Поверхностная плотность не менее 36 г/м2 с допуском минус 5%. Цвет белый. Белизна не менее 80%. Ширина полотна не менее 90 см. Довольно рыхлая, легкая, х/б ткань, обладающая гигроскопичными свойствами и хорошим уровнем поглощения жидкостей. В рулоне не менее 1000 метров. | рулон | 4 | 162000 | 648000 | по заявке, 5 рабочих дней
3 | Набор расходных материалов для аппарата ACP-215 (деглицеролизации клеток крови) | 1. Набор для деглицеролизации эритроцитов 235 стерильный, однократного применения 2. Раствор для отмывки BIO-WASH, 2000 мл 3. Раствор для деглицеролизации BIO-DEGLYC, 250 мл 4. Раствор для консервации эритроцитов SAG-M, 350 мл | комп | 100 | 47700 | 4770000 | по заявке, 5 рабочих дней
ИТОГО: | [5 empty] | 5596500