## Лист1
№1 қосымша
Приложение №1 к ЗЦП 5
№ лота | атауы/наименование | техникалық сипаттамасы /техническая характеристика | өлшем бірлігі/ед.изм | саны/ кол-во | бірлік бағасы/цена за ед. | сомасы/сумма | жеткізу мерзімі/срок поставки | жеткізу орны/место поставки
1 | Пробирки PS, 16*100мм, одноразовые с крышками, пластиковая, без наполнителя, цилиндирическая, 10 мл. | Пробирки PS, 16*100мм, одноразовые с крышками, пластиковая, без наполнителя, цилиндирическая, 10 мл. | шт | 10000 | 49 | 490000 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК
Набор расходных материалов на полумикроосмометр К-7400 KNAUER
2 | Калибровочный раствор 400 мОсмол/кг 12 флаконов по 5 мл KNAUER | Калибровочный раствор 400 мОсмол/кг 12 флаконов по 5 мл KNAUER | уп | 1 | 191503 | 191503 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК
3 | Калибровочный раствор 850 мОсмол/кг 12 флаконов по 5 мл KNAUER | Калибровочный раствор 850 мОсмол/кг 12 флаконов по 5 мл KNAUER | уп | 1 | 191503 | 191503 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК
4 | Пластиковые пробирки для образцов, 100 шт, KNAUER | Пластиковые пробирки для образцов, 100 шт, KNAUER | уп | 1 | 48482 | 48482 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК
5 | Штатив РР для криопробирок 1,5-2 мл на 100 гнезд | Штатив РР для криопробирок на 1,5 - 2 мл на 100 гнезд, с крышкой, с замком. Размер,мм:≈ 141х151х57. Каждая лунка пронумерована по вертикали, по горизонтали имеются буквенные обозначения. | шт | 110 | 1500 | 165000 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК
6 | Эозин К (100 гр в упаковке) | Эозин К, порошок от красного до красно-коричневого цвета, для приготовления водного 5% раствора для окраски клеток всех серологических исследований (5 гр на 100 мл воды 0,2 на лунку) | уп | 1 | 29700 | 29700 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК
7 | Планшет для определения группы крови | Пластиковый планшет 190х290 мм на 50 лунок для определения групп крови и проведения иммунологических проб. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации серологического анализа. Поставляются в белом цвете, черном или прозрачном.Функциональное назначение: Определение групп крови методом прямой реакции агглютинации и проведения проб на совместимость донора и реципиента. Технические характеристики: • Габаритный размер (290±5,0)х(190±5,0)х(3,5±0,5) мм. • Изготовлен из ударопрочного полистирола, не автоклавируется. • Конфигурация: 10 строк по 5 лунок в каждой (50 лунок). • Размер лунки (21±1,0)х(14±1,0)х(1,5±0,5) мм. • Каждая лунка имеет бортики, препятствующие растеканию реагентов. Лунки маркированы на полях цифровой маркировкой - по длинной стороне отлиты цифры от 1 до 10, по короткой - I (0), II (A), III (B), IV (AB). Дополнительный ряд лунок не маркирован и предназначен для дополнительного анализа крови донора и реципиента на совместимость. • Устойчив к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода , предстерилизационной очистке ручным способом и стерилизации химическим методом. • Масса изделия - не более 80 г. • Индивидуально упакован. | шт | 400 | 1600 | 640000 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК
HLA
8 | LT-SAPE реагент- PE - Conjugated Streptavidin, Lyophilized, на 2000 тестов | LT-SAPE реагент- PE - Conjugated Streptavidin, Lyophilized, на 2000 тестов | уп | 2 | 301702 | 603404 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК
9 | TaqDNA Polymerase с активностью 5Ед(U)в 1 мкл, в одном флаконе 100 мкл (500 U), в упаковке 10 флаконов по 100 мкл | ДНК-полимераза Taq,рекомбинантная (5 Ед /мкл), 10 x 500 единиц. Назначения: Рутинная ПЦР-амплификация фрагментов ДНК до 5000 б.п.; Высокопроизводительная ПЦР. ; Маркировка ДНК Функциональность: Taq ДНК-полимераза представляет собой высокотермостабильную ДНК-полимеразу термофильной бактерии Thermus aquaticus. Рекомбинантная Taq ДНК-полимераза — идеальный инструмент для стандартной ПЦР с матрицами длиной 5 т.п.н. или короче. Техническая характеристика: Taq ДНК-полимераза - термостабильная ДНК-полимераза из термофильной бактерии Thermus aquaticus. Фермент катализирует синтез ДНК в направлении 5’->3’, не обладает 3’->5’ экзонуклеазной активностью (корректирующей) и обладает низкой 5’->3’ экзонуклеазной активностью. Также обладает трансферазной активностью, что проявляется в способности присоединять дополнительный адениновый остаток к 3’-концу синтезированной цепи ДНК. Это удобно при ТА-клонировании. Время полужизни фермента при +95 С - не менее 40 минут. Полимераза способна встраивать модифицированные нуклеотиды - биотинилированные или флуоресцентно-меченные. Количество 10 х 500 единиц в 1 упаковке. Область применения: Рутинная ПЦР-амплификация фрагментов ДНК до 5000 б.п.; Высокопроизводительная ПЦР. ; Маркировка ДНК Комплектация: Taq ДНК-полимераза состоит из: 10 x 100 мкл ДНК-полимеразы Taq (5 ЕД/мкл);20 х 1,25 мл 10-кратного буфера Taq с KCl; 20 х 1,25 мл 10-кратного буфера Taq с (NH4)2SO4; 20 x 1,25 мл 25 мМ MgCl2. Условия хранения: Температура хранения -20°C | уп | 4 | 780000 | 3120000 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК
10 | Планшета 96-луночная, оптическая 10 шт в упаковке. MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate | Планшета 96-луночная, оптическая 10 шт в упаковке. MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate | уп | 9 | 194640 | 1751760 | по заявке в течении 5 рабочих дней /өтінім бойынша, 5 жұмыс күні ішінде | Алматы қ., Өтепов к-сі, 1, ҚР ДСМ " РЦК " ШЖҚ РМК/г.Алматы, ул.Утепова 1, РГП на ПХВ "РЦК" МЗ РК