## Лист1
Приложение №1
№ пп | Наименование | техничекская спецификация | кол-во | цена за ед | сумма
1 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл
| Эритротест - Цоликлон-Моноклональные антитела Анти-е Супер 5 мл-№10 | Эритротест - Цоликлон-Моноклональные антитела Анти-е Супер 5 мл-№10 | 18 | 29079 | 523422
| Моноклональные антитела Анти-Е Супер 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-Е Супер 5 мл-№10 | 18 | 16485 | 296730
| Моноклональные антитела Анти-с Супер 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-с Супер 5 мл-№10 | 18 | 28736 | 517248
| Моноклональные антитела Анти-С Супер 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-С Супер 5 мл-№10 | 18 | 16486 | 296748
| Моноклональные антитела Анти-А1-лектин 5мл №10 | Моноклональные антитела Анти-А1-лектин 5мл №10 | 2 | 16523 | 33046
| Моноклональные антитела Анти Асл, 5мл №10 | Моноклональные антитела Анти Асл, 5мл №10 | 2 | 16523 | 33046
| Моноклональные антитела Анти-АВ 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-АВ 5 мл-№10 | 30 | 9188 | 275640
| Моноклональные антитела Анти-А 10 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-А 10 мл-№10 | 2 | 9188 | 18376
| Моноклональные антитела Анти-В 10 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-В 10 мл-№10 | 2 | 9188 | 18376
| Моноклональные антитела Анти-Kell Супер 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-Kell Супер 5 мл-№10 | 35 | 23458 | 821030
| Моноклональные антитела Анти-Д Супер (IgM) 5 мл-№20 | Моноклональные антитела Анти-Д Супер (IgM) 5 мл-№20 | 19 | 20170 | 383230
| Итого |  |  |  | 3216892
2 | Контейнер, сдвоенный 450/300 для заготовки крови и получения её компонентов с консервантом CPDA – 1, с иглой размером 1,6 мм, стерильный, однократного применения | Контейнеры изготовлены из ПВХ фольгового типа, предназначен для безопасного и эффективного забора крови, ее дальнейшей обработки и хранения. Внутренний диаметр трубок составляет не менее 3 мм., внешний диаметр – не более 4,1 мм. Длина донорской трубки от 110 до 150 см, длина соединяющих трубок мешков для переливания - 20 – 70 см, в зависимости от типа комплекта. Игла, 16 G размера, изготовлена из нержавеющей стали полипропиленовым покрытием. Консервирующий раствор для крови содержит лимонную кислоту (0,32г), дигидрат цитрата натрия (2,63г), фосфат натрия (0,22г), глюкозу (2,90г), аденин (0,027г), гуанозин, хлорид натрия и маннитол. Консервирующие растворы для крови обеспечивают антикоагуляцию 450 мл крови, ее хранение и годность: CPDA-1 - не менее 35 дней | 800 | 2236 | 1788800
3 | Контейнер, строенный 450/300/300 для заготовки крови и получения её компонентов с консервантом CPD+SAGM, с иглой размером 1,6 мм, стерильный, однократного применения | Контейнеры изготовлены из ПВХ фольгового типа Transfufol 3222, а контейнеры для хранения кровяных пластинок изготовлены из ПВХ фольгового типа Transfufol 3224 (толщиной 0,35 мм), изготовленного компанией Renolit BV (бывшей Solvay Draka), Нидерланды. Внутренний диаметр трубок составляет 3 мм., а внешний диаметр - 4,1 мм. Длина донорской трубки от 110 до 150 см, длина соединяющих трубок мешков для переливания - 20 - 70 см, в зависимости от типа комплекта. Игла, 16 G размера, изготовлена из нержавеющей стали полипропиленовым покрытием. Консервирующий раствор для крови содержит лимонную кислоту (0,32г), дигидрат цитрата натрия (2,63г), фосфат натрия (0,22г), глюкозу (2,55г), аденин (16,9 мг), хлористый натрий, маннитол. CPD-SAGM отвечает за качественный состав раствора и является аббревиатурой первых букв его составных - цитрата, фосфата, декстрозы,. Консервирующие растворы для крови обеспечивают антикоагуляцию 450 мл крови, ее хранение и годность: CPD-SAGM - 42 дней Контейнеры производят в стерильных условиях (Cleanrooms) и обрабатываются парами (steam sterilization) Срок хранения комплектов мешков для забора крови с антикоагулянтами - 36 месяцев | 200 | 2648 | 529600
4 | Контейнер для взятия крови, сдвоенный объемом 350/300 мл., антикоагулянтом CPDA или CPDA-1 (63 мл), однократного применения, с иглой 16G | Контейнеры изготовлены из ПВХ фольгового типа Transfufol 3222, а контейнеры для хранения кровяных пластинок изготовлены из ПВХ фольгового типа Transfufol 3224 (толщиной 0,35 мм), изготовленного компанией Renolit BV (бывшей Solvay Draka), Нидерланды. Внутренний диаметр трубок составляет 3 мм, а внешний диаметр - 4,1 мм. Длина донорской трубки от 110 до 150 см, длина соединяющих трубок мешков для переливания - 20 - 70 см, в зависимости от типа комплекта. Игла, 16 G размера, изготовлена из нержавеющей стали полипропиленовым покрытием. Консервирующий раствор для крови содержит лимонную кислоту (0,32г), дигидрат цитрата натрия (2,63г), фосфат натрия (0,22г), глюкозу (2,90г), аденин (0,027г), гуанозин, хлорид натрия и маннитол. CPDA-1 отвечает за качественный состав раствора и является аббревиатурой первых букв его составных - цитрата, фосфата, декстрозы, аденина. Консервирующие растворы для крови обеспечивают антикоагуляцию 350 мл крови, ее хранение и годность: CPDA-1 - 35 дней Контейнеры производят в стерильных условиях (Cleanrooms) и обрабатываются парами (steam sterilization) Срок хранения комплектов мешков для забора крови с антикоагулянтами - 36 месяцев | 200 | 2236 | 447200
5 | Контейнер полимерный, стерильный однократного примененния 300 мл |  | 8000 | 400 | 3200000
6 | Набор расходных материалов для плазмафереза на аппарате Autopheresis-C A-200 | Набор расходных материалов для плазмафереза на аппарате Autopheresis-C A-200 | 200 | 14650 | 2930000
7 | тест-система иммуноферментная для определения HBS антигена в сыворотке и плазме на 12*8 определении | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg (одностадийная постановка). Чувствительность: 0,05 МЕ/мл (нг/мл) Срок годности: 12 месяцев. 12×8 (D-0556) | 14 | 25500 | 357000
8 | тест-система иммуноферментная для выявления антигена Р 24 и антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в сыворотке или плазме. | тест-система иммуноферментная для выявления антигена Р 24 и антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в сыворотке или плазме. | 6 | 70739 | 424434
9 | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С в сыворотке или плазме человека.(192 определений) | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С в сыворотке или плазме человека.(192 определений) | 5 | 310000 | 1550000
10 | РПГА-БЕСТ антипаллидум Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации | Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации. (D-1820) | 6 | 35560 | 213360
11 | "Микроцид" - промывающий и обеззараживающий раствор для Эволис | "Микроцид" - промывающий и обеззараживающий раствор для Эволис | 3 | 63555 | 190665
12 | Скрининговая тест-система иммуноферментная для определения Трепонемные антитела IgM+IgG в сыворотке или плазме человека на 96 определений | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. (D-1856) | 13 | 22000 | 286000
13 | Тест- система ИФА для определения ВИЧ антиген/антитела (для препаратов крови) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2). Для ручной постановки анализа. 192 (12×8) ( ВИЧ 1,2 АТ) | 2 | 43010 | 86020
14 | Тест- система ИФА для определения антител к ВГС (для препаратов крови) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классовG и М к вирусу гепатита С. 12×8 (D - 0772) | 3 | 25500 | 76500
| общая сумма закупки |  |  |  | 15296471