## Лист1
Приложение №1
№ лота | наименование | техническая спецификация | место поставки | ед.изм | кол-во | цена за ед. | сумма тенге | ТОО "ANP" | ТОО «Медицина әлемі» | ТОО "Альян Фарм"
1 | Микрокюветы к анализатору гемоглобина "Hemo Cue Plasma/Low Hb"(упаковка №100) | Микрокюветы к анализатору гемоглобина "Hemo Cue Plasma/Low Hb", одноразового использования (упаковка №100) | г.Алматы ул.Утепова 1 | упак | 10 | 105050 | 1050500 |  | 1050000
2 | Вода для иньекций | 5,0мл раствор для иньекций | г.Алматы ул.Утепова 1 | амп | 50 | 22.94 | 1147
3 | Кальция глюконат | Кальция глюконат | г.Алматы ул.Утепова 1 | амп | 200 | 43.63 | 8726
4 | Пробирка к полумикроосмометру (многократного применения) -150 мкл | измерительный сосуд, пробирка стеклянная к полумикроосмометру (многократного применения) -150 мкл, в упаковке 100 шт | г.Алматы ул.Утепова 1 | упак | 1 | 181651 | 181651
5 | Вакцина против ВГКБ 10,0мл | Вакцина против ВГКБ 10,0мл | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 5 | 1200 | 6000
6 | Вакцина против пастереллеза для кроликов | Вакцина против пастереллеза для кроликов | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 5 | 1200 | 6000
7 | Каприлат натрия х/ч | каприлат натрия х/ч | г.Алматы ул.Утепова 1 | кг | 25 | 127000 | 3175000
8 | Кофеин-бензоат натрия (20% - 1,0 мл №10, в ампулах); | Кофеин бензонат натрия 20% 1,0 раствор | г.Алматы ул.Утепова 1 | амп | 20 | 13.67 | 273.4
9 | Кордиамин 25% р-р 2мл №10 | Кордиамин 25% р-р 2мл №10 раствор | г.Алматы ул.Утепова 1 | амп | 20 | 720 | 14400
10 | Стандарт титр кислоты щавелевой кислоты | Стандарт титр кислоты щавелевой | г.Алматы ул.Утепова 1 | упак | 1 | 8200 | 8200
11 | Стандарт-титр рН-6,86 | Стандарт-титр рН-6,86 | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 2 | 4327 | 8654
12 | Стандарт-титр рН-4,01 | стандарт-титр рН-4,01, упаковке- 6 ампул | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 2 | 4327 | 8654
13 | Титрованный раствор водный 0,1N, марганцовокислый калий | Титрованный раствор водный 0,1 N, марганцовокислый калий, флакон -100 мл. | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 1 | 4000 | 4000
14 | Титрованный раствор водный серная кислота разведенная 1:5 | Титрованный раствор водный серная кислота разведенная 1:5 | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 2 | 4000 | 8000
15 | Титрованный раствор водный кислота азотная разведенная 1:1 | Титрованный раствор водный кислота азотная разведенная 1:1 | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 1 | 4000 | 4000
16 | Титрованный растворы спиртовые, раствор фенолфталеинна 1% | Титрованный растворы спиртовые, раствор фенолфталеинна 1%, флакон- 50 мл. | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 2 | 4000 | 8000
17 | Раствор нитрата серебра 2% | Раствор серебра: раствор нитрата серебра 2%, флакон- 100 мл | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 1 | 5000 | 5000
18 | Сухая глюкоза | Сухая глюкоза х/ч | г.Алматы ул.Утепова 1 | кг | 50 | 299.2 | 14960
19 | Эозин К водный раствор 5%(в уп 100,0гр) | Эозин К водный раствор 5%(в уп 100,0гр) | г.Алматы ул.Утепова 1 | уп | 1 | 3639.6 | 3639.6
20 | Набор реактивов для окраски мазков по Граму | Набор реактивов для окраски мазков по Граму | г.Алматы ул.Утепова 1 | наб | 3 | 2163.8 | 6491.4
21 | Градуировочный раствор 400мОсмол/кг | Градуировочный раствор 400мОсмол/кг | г.Алматы ул.Утепова 1 | упак | 6 | 55888 | 335328
22 | Скарификатор (автомат) | стерильный одноразовый2,8мм с иглой21G | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 7000 | 41.64 | 291480 |  |  | 273000
23 | Тетравит по 150 мл. | Тетравит по 150 мл. | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 20 | 1850 | 37000
24 | Аптечка медицинская согласно приказа МЗ РК №417 | 1. Раствор аммиака 10%-1фл; 2. Адреналина гидрохлорид (эпинефрин) (0,1% - 1,0 мл,№10 ампулах); 3. Преднизолон (30 мг - 1,0 мл,№ 3 в ампулах); 4. Эуфиллина гидрохлорид (2,4% - 10,0 мл№5, в ампулах); 5. Кордиамин (25% - 1,0 мл,№10 в ампулах); 6. Кофеин-бензоат натрия (25% - 1,0 мл,№10 в ампулах); 7. Магния сульфат (25% - 10,0 мл №10, в ампулах); 8..Нитроглицерин (0,005 мг, в таблетках) 9. Гепарин (25 000 МЕ - 5,0 мл.№5, во флаконах); 10. Аспирин (0,5мг №10, в таблетках); 11. Анальгин (50% - 1,0 мл№10, в ампулах); 12. Димедрол (1% - 1,0 мл №10, в ампулах); 13. Супрастин (20 мг - 1,0 мл,№5 в ампулах); 14. Изотонический раствор натрия хлорида для в/в инфузии (0,9% - 400,0 мл, во флаконах); 15. Раствор Стабизол для в/в инфузии (6% -500 мл, во флаконах); 16. Нифедипин (5 мг, 10 мг, в таблетках); 17. системы для инфузий, периферические катетеры ; 18. воздуховод; 19. мешок Амбу с маской. 20. Необходимый перечень лекарственных средств для профилактики цитратной нагрузки и анемии: а) кальция глюконат 10% 5,0мл№10-3уп б) препараты железа; в) поливитаминные препараты |  |  | 2 | 37000 | 74000
25 | Стрептоцид по 500гр | Стрептоцид по 500гр | г.Алматы ул.Утепова 1 | упак | 4 | 2080 | 8320
26 | Минеральное масло по 1,0л | Минеральное масло по 1,0л | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 2 | 9442.8 | 18885.6
27 | Иммерсионное масло (фл=50мл) | Иммерсионное масло(фл=50мл) | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 1 | 33480 | 33480
28 | Мел кормовой в мешках 5 кг | мел кормовой в мешках 5 кг | г.Алматы ул.Утепова 1 | кг | 200 | 134 | 26800
29 | Левомицетин 0,5г №100 | Левомицетин 0,5г №100 | г.Алматы ул.Утепова 1 | уп | 1 | 2300 | 2300
30 | Анатомический зажим 120-150мм | нержавеющая сталь, | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 15 | 1150 | 17250
31 | Стекло предметное лабораторное размер 25*76 толщина | размер 25*76 толщина 2мм | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 5000 | 6.6 | 33000
32 | Стаканы пластиковые с ручкой для химреактивов на 1 л | Стаканы пластиковые с ручкой для химреактивов на 1 л | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 10 | 445 | 4450
33 | Цилиндры стеклянные на 250 мл без подставки | Цилиндры стеклянные на 250мл без подставки | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 20 | 1296 | 25920
34 | Криобокс для ДНК | Криобокс для ДНК | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 50 | 2016.3 | 100815
35 | Пробка 4Ц | пробка 4Ц | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 12000 | 16 | 192000
36 | Лейкопластырь гемостатический | с целлюлозой многослойная прокладка растяжимость 1 см, стер,разм 39мм*80мм | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 10000 | 124.66 | 1246600
37 | Бумага пергаментная | Бумага пергаментная | г.Алматы ул.Утепова 1 | кг | 200 | 485.19 | 97038
38 | наконечники 1000 мкл стер без фильтра в штат 10*96шт | наконечники 1000 мкл стер без фильтра в штат 10*96шт | г.Алматы ул.Утепова 1 | уп | 10 | 3240 | 32400
39 | наконечники от 1000-5000мкл, без фильтра (уп 500шт) | наконечники от 1000-5000мкл, без фильтра (уп 500шт) | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 1000 | 2.5 | 2500
40 | пипетка Пастера, 5,0 мл пластиковая,однократная | пипетка Пастера, 5,0 мл пластиковая,однократная | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 2000 | 23 | 46000
41 | шприц 20,0 | одноразовые на 20 мл, 3х комп | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 1000 | 22.75 | 22750
42 | пробка для пеницилиновых флаконов | пробка для пеницилиновых флаконов | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 600 | 4.06 | 2436
43 | флакон пеницилиновый 10,0 мл | пеницилиновый 10,0мл | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 600 | 8.4 | 5040
44 | Колба мерная 25 мл | Колба мерная 25 мл | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 5 | 438 | 2190
45 | Колба мерная 50 мл | Колба мерная 50 мл | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 5 | 452 | 2260
46 | Колба мерная 100 мл | Колба мерная 100 мл | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 5 | 492.4 | 2462
47 | Кружка мерная на 2 л | Кружка мерная на 2л | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 5 | 800 | 4000
48 | Полотенце бумажное для диспенсера (одноразовые) Z укладка №100 шт | сдвоенные материал для укладки в диспесер,Z укладка в пачках по 175шт разм 31,8см*21,7см | г.Алматы ул.Утепова 1 | упак | 1500 | 180 | 270000
49 | террамицин спрей, 150 мл | террамицин спрей, 150 мл | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 2 | 1850 | 3700
50 | кокситокс 2,5%-20,0мл | кокситокс 2,5%-20,0мл | г.Алматы ул.Утепова 1 | фл | 20 | 450 | 9000
51 | Ивермек гель 1% по 30 мл. | Ивермек гель 1% по 30 мл. | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 10 | 1200 | 12000
52 | Гигрометр психрометрический, с первичной поверкой от 0 до +40 С | Гигрометр психрометрический, с первичной поверкой от 0 до +40 С | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 20 | 545 | 10900
53 | Изотермические контейнеры с хлодогентами для транспортировки компонентов крови 20 л датчиками Тм- | Изотермические контейнеры с хлодогентами для транспортировки компонентов крови 20 л датчиками Тм- | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 10 | 25113 | 251130
54 | Изотермические контейнеры с хлодогентами для транспортировки компонентов крови 5л с датчиками Тм | Изотермические контейнеры с хлодогентами для транспортировки компонентов крови 5л с датчиками Тм | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 10 | 17864 | 178640
55 | ЕДПО 10л | ЕДПО 10л | г.Алматы ул.Утепова 1 | шт | 6 | 10700 | 64200 |  |  | 63600
56 | Подтверждающий тест-система на гепатит С для ИФА | Метод выявления инфицированности гепатитом С, посредством обнаружения в крови одновременно антител класса IgG и IgM, образующихся к белкам вируса гепатита С методом иммуноферментный анализа с целью подтверждения скрининговых исследований. | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 3 | 36000 | 108000 | 105000
57 | Тест-система иммуноферментная для определения HBS антигена в сыворотке и плазме на 12*8 определении | Определяемый показатель выявление поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке или плазме крови человека;Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типа;Количество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Аналитическая чувствительность не менее -0,050 МЕ/мл при независимом режиме инкубации;);Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 1 | 25500 | 25500 | 24600
58 | Тест-система иммуноферментная для выявления антигена Р 24 и антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в сыворотке или плазме. | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1. Набор предназачен для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1,2. В сыворотке и плазме крови, а также препаратах крови ( альбумин)«Сэндвич»-вариант ИФА .Планшет стрипированный. Выявление суммарных атнтител и антигена р24. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецефических компонентов ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ, стоп-реагента. Метод выявления основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1. Количество определений: 96 (12х8), включая контроли, (по 4 лунки в каждой постановке), возможны постановки в ручном режиме или с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 –не менее 100 %. Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 – не менее 100 %. Специфичность: Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигену р24 ВИЧ-1 – не менее 100 %. . Проведение исследования без предварительной промывки планшета. | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 4 | 70739 | 282956 |  | 282956
59 | Тест-система иммуноферментная для подтверждения HBS антигена в сыворотке | Предназначен для подтверждения содержания HBs-антигена в образцах сыворотки или плазмы крови человека. Тест основан на способности специфических антител нейтрализовать присутствующий в исследуемых пробах HBsAg. | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 6 | 25500 | 153000 | 150000
60 | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С в сыворотке или плазме человека. | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке или плазме человека. Образование сэндвич-комплекса рекомбинантными белками и синтетическими пептидами, кодируемых NS3, NS4A, NS4B и NS5A областями генома вируса гепатита С с антителами исследуемого образца. (2 пластины)Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типаКоличество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Объём исследуемого образца не более 100 мкл;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Специфичность анализа не менее 99,8% Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 3 | 310000 | 930000 | 840000
61 | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С в сыворотке или плазме человека, для препаратов крови | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке или плазме человека, препаратах крови ( альбумин). Образование сэндвич-комплекса рекомбинантными белками и синтетическими пептидами, кодируемых NS3, NS4A, NS4B и NS5A областями генома вируса гепатита С с антителами исследуемого образца. (2 пластины)Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типаКоличество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Объём исследуемого образца не более 100 мкл;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Специфичность анализа не менее 99,8% Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 2 | 30000 | 60000 | 57000
62 | РПГА-БЕСТ антипаллидум Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации | РПГА-БЕСТ антипаллидум Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 3 | 35560 | 106680 | 102000
63 | "Микроцид" - промывающий и обеззараживающий раствор для Эволис | "Микроцид" - промывающий и обеззараживающий раствор для Эволис | г.Алматы ул.Утепова 1 | флакон | 4 | 63555 | 254220 |  | 254220
64 | Скрининговая тест-система иммуноферментная для определения Трепонемные антитела IgM+IgG в сыворотке или плазме человека на 96 определений | Тест система ИФА предназначена для выявления специфических антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека и рекомендуется для диагностики сифилиса в скрытой/активной фазе и анамнезе.Основой набора реагентов должен являться рекомбинантный антиген Treponema pallidum, иммобилизованнный на поверхности лунок полистиролового стрипованного планшетаОпределяемый показатель выявление специфических антител IgG и/или IgM к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови;Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типа;Количество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Аналитическая чувствительность не менее -0,050 МЕ/мл при независимом режиме инкубации;);Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | г.Алматы ул.Утепова 1 | набор | 1 | 22000 | 22000 | 21600
| Итого | [5 empty] | 9931927