## Лист1
Приложение 1
№ пп | наименование | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | ед. изм | кол-во по плану | цена за ед | сумма
1 | Подтверждающий тест-система на гепатит С для ИФА | Метод выявления инфицированности гепатитом С, посредством обнаружения в крови одновременно антител класса IgG и IgM, образующихся к белкам вируса гепатита С методом иммуноферментный анализа с целью подтверждения скрининговых исследований. | набор | 3 | 36000 | 108000
2 | Тест-система иммуноферментная для определения HBS антигена в сыворотке и плазме на 12*8 определении | Определяемый показатель выявление поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке или плазме крови человека;Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типа;Количество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Аналитическая чувствительность не менее -0,050 МЕ/мл при независимом режиме инкубации;);Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | набор | 4 | 25500 | 102000
3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антигена Р 24 и антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в сыворотке или плазме. | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1. Набор предназачен для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1,2. В сыворотке и плазме крови, а также препаратах крови ( альбумин)«Сэндвич»-вариант ИФА .Планшет стрипированный. Выявление суммарных атнтител и антигена р24. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецефических компонентов ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ, стоп-реагента. Метод выявления основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1. Количество определений: 96 (12х8), включая контроли, (по 4 лунки в каждой постановке), возможны постановки в ручном режиме или с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 –не менее 100 %. Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 – не менее 100 %. Специфичность: Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигену р24 ВИЧ-1 – не менее 100 %. . Проведение исследования без предварительной промывки планшета. | набор | 3 | 70739 | 212217
4 | Тест-система иммуноферментная для подтверждения HBS антигена в сыворотке | Предназначен для подтверждения содержания HBs-антигена в образцах сыворотки или плазмы крови человека. Тест основан на способности специфических антител нейтрализовать присутствующий в исследуемых пробах HBsAg. | набор | 4 | 25500 | 102000
5 | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С в сыворотке или плазме человека. | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке или плазме человека. Образование сэндвич-комплекса рекомбинантными белками и синтетическими пептидами, кодируемых NS3, NS4A, NS4B и NS5A областями генома вируса гепатита С с антителами исследуемого образца. (2 пластины)Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типаКоличество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Объём исследуемого образца не более 100 мкл;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Специфичность анализа не менее 99,8% Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | набор | 4 | 310000 | 1240000
6 | микроцид- промывающий и обеззараживающий | микроцид- промывающий и обеззараживающий | флакон | 4 | 63555 | 254220
7 | РПГА-БЕСТ антипаллидум Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации | РПГА-БЕСТ антипаллидум Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации | набор | 3 | 35560 | 106680
8 | Скрининговая тест-система иммуноферментная для определения Трепонемные антитела IgM+IgG в сыворотке или плазме человека на 96 определений | Тест система ИФА предназначена для выявления специфических антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека и рекомендуется для диагностики сифилиса в скрытой/активной фазе и анамнезе.Основой набора реагентов должен являться рекомбинантный антиген Treponema pallidum, иммобилизованнный на поверхности лунок полистиролового стрипованного планшетаОпределяемый показатель выявление специфических антител IgG и/или IgM к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови;Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типа;Количество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Аналитическая чувствительность не менее -0,050 МЕ/мл при независимом режиме инкубации;);Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | набор | 4 | 22000 | 88000
9 | контрольная сыворотка АЛТ (для метода Райтмана-Френкеля по конечный точке) в упаковке 12 шт | контрольная сыворотка АЛТ (для метода Райтмана-Френкеля по конечный точке) в упаковке 12 шт | набор | 12 | 16464 | 197568
Итого | [5 empty] | 2410685