## Лист1
№ пп | наименование | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | ед. изм | кол-во | цена за ед | сумма | ТОО "Интермедика"
1 | Внутрилабораторный контроль положительный на ВИЧ 1, гепатиты В и С, сифилис | Предназначен для использования с наборами для in vitro диагностики поверхностного антигена вируса гепатита В, антител к вирусу иммунодефицита человека типа I, антител к Т-лимфотропному вирусу человека типа I, антител к ядерному антигену вируса гепатита В, антител к вирусу гепатита С и антител к цитомегаловирусу в качестве неаттестованного контрольного материала. • Основа: человеческая сыворотка • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C. Одноуровневый/пробирка -10 x 4 мл | набор | 3 | 269000 | 807000
2 | Внутрилабораторный контроль отрицательный на ВИЧ 1, гепатиты В и С, сифилис | Предназначен для использования в качестве отрицательного неаттестованного контрольного материала. Отрицательный по маркерам к гепатиту, ретровирусу, сифилису и антителам к цитомегаловирусу. • Основа: человеческая сыворотка • Отрицательный по маркерам к множеству аналитов с учетом объединения их в продукте. • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C. Одноуровневый/пробирка -10 x 4 мл | набор | 4 | 123000 | 492000
3 | Набор расходных реагентов для гематологического анализатора "Micro-CC 20 Plus"
| Ферментативный очиститель (в уп. 1 л) | Моющий раствор (в уп. 1 л) | упак | 12 | 19900 | 238800 | 225600
| Ферментативный очиститель концентрат (в упак 50 мл.) | Ферментативный очиститель концентрат (в упак 50 мл.) | упак | 2 | 28200 | 56400 | 55600
| Лизирующий раствор | Лизирующий раствор | упак | 8 | 32000 | 256000 | 230400
| Раствор дилюента, канистра 20л | Раствор дилюента, канистра 20л | упак | 8 | 22000 | 176000 | 142400
| Контрольная кровь 3*2,5 мл (1N+1H+1L) | Контрольная кровь 3*2,5 мл (1N+1H+1L) | упак | 12 | 78500 | 942000 | 705600
| Итого: |  |  |  |  | 1669200 | 1359600
4 | Контрольная сывортка АЛТ (для метода Райтмана - Френкеля по конечной точке) | Контрольная сывортка АЛТ (для метода Райтмана - Френкеля по конечной точке) в упаковке 12 шт | упак | 1 | 16464 | 16464
5 | Краска азур-эозин по Романовскому 1000 мл | Краска азур-эозин по Романовскому 1000 мл | шт | 1 | 10800 | 10800
6 | Микрокюветы к анализатору гемоглобина "Hemo Cue Plasma/Low Hb"(упаковка №100) | Микрокюветы к анализатору гемоглобина "Hemo Cue Plasma/Low Hb", одноразового использования (упаковка №100) | упак | 5 | 105200 | 526000
7 | Набор реагентов для гематологического анализатора Abacus Junior
| Изотонический раствор Diatro Dill-Dif, 20л | Изотонический раствор Diatro Dill-Dif, 20л | упак | 3 | 18000 | 54000 | 53400
| Лизирующий раствор Diatro Lyse-Diff, 1 L | Лизирующий раствор Diatro Lyse-Diff, 1 L | л | 3 | 35000 | 105000 | 86400
| Очиститель Diatro Cleaner | Очиститель Diatro Cleaner | упак | 3 | 20000 | 60000 | 56400
| Контрольная кровь 3*2,5 мл (1N+1H+1L) | Контрольная кровь 3*2,5 мл (1N+1H+1L) | упак | 3 | 78500 | 235500 | 176400
| Итого: |  |  |  |  | 454500 | 372600
8 | Комплект хирургической одежды стерильный | Комплект одноразовый стер костюм хирургический (рубашка, брюки) плотность 42 грамм/кв.м.– 1 шт.;2. бахилы высокие плотность 42 грамм/кв.м. – 1 пара;3. маска медицинская трехслойная – 1 шт.;4. пилотка-колпак плотность 42 грамм/кв.м. - 1 шт. | компл | 2000 | 502.15 | 1004300
9 | Одноразовый хирургический халат | Одноразовая накидка для посетителей | шт | 4000 | 235 | 940000