## Лист1
№ пп | наименование | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | ед. изм | кол-во | цена за ед | сумма | ТОО "Шерком Сервис" | ТОО "ANP" | ТОО "Гелика" | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "FAM ALLIANS"
1 | Внутрилабораторный контроль положительный на ВИЧ 1, гепатиты В и С, сифилис | Предназначен для использования с наборами для in vitro диагностики поверхностного антигена вируса гепатита В, антител к вирусу иммунодефицита человека типа I, антител к Т-лимфотропному вирусу человека типа I, антител к ядерному антигену вируса гепатита В, антител к вирусу гепатита С и антител к цитомегаловирусу в качестве неаттестованного контрольного материала. • Основа: человеческая сыворотка • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C. Одноуровневый/пробирка -10 x 4 мл | набор | 3 | 269000 | 807000
2 | Внутрилабораторный контроль отрицательный на ВИЧ 1, гепатиты В и С, сифилис | Предназначен для использования в качестве отрицательного неаттестованного контрольного материала. Отрицательный по маркерам к гепатиту, ретровирусу, сифилису и антителам к цитомегаловирусу. • Основа: человеческая сыворотка • Отрицательный по маркерам к множеству аналитов с учетом объединения их в продукте. • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C. Одноуровневый/пробирка -10 x 4 мл | набор | 4 | 123000 | 492000
3 | Контрольная сывортка АЛТ (для метода Райтмана - Френкеля по конечной точке) | Контрольная сывортка АЛТ (для метода Райтмана - Френкеля по конечной точке) в упаковке 12 шт | упак | 1 | 16464 | 16464
4 | наконечники 1000 мкл стер с фильтра в штат 10*96шт | наконечники 1000 мкл стер с фильтра в штат 10*96шт | уп | 5 | 3240 | 16200
5 | тиоглеколевая среда 500 гр (порошок для приготовления теогликолевой среды) | тиоглеколевая среда 500 гр (порошок для приготовления теогликолевой среды) | фл | 15 | 2000 | 30000
6 | Желточно- солевой агар в упаковке 500 гр (порошок) | Желточно- солевой агар в упаковке 500 гр (порошок) | фл | 6 | 15500 | 93000
7 | Общий белок ( определение концентрации общего белка биуретовым методом) 1000 мл, в наборе концентрат биуретового реактива 100 мл- 1 фл, калибровочный р-р белка (60 г/л) 2 мл- 2 фл. | Общий белок ( определение концентрации общего белка биуретовым методом) 1000 мл, в наборе концентрат биуретового реактива 100 мл- 1 фл, калибровочный р-р белка (60 г/л) 2 мл- 2 фл. | набор | 25 | 7000 | 175000 |  |  |  | 100000
8 | Штативы для пробирок на 40-50мл(265ммх126ммх100мм,кол-во гнезд 21) | Штативы для пробирок на 40-50мл(265ммх126ммх100мм,кол-во гнезд 21) | шт | 10 | 790 | 7900
9 | Чашки Петри стерильные,одноразовые 92*16мм | Чашки Петри стерильные,одноразовые 92*16мм | шт | 2200 | 77 | 169400
10 | термоиндикаторы на 132 (в уп 500шт) | термоиндикаторы на 132 (в уп 500шт) | уп | 10 | 2900 | 29000
11 | термоиндикаторы на 120 в уп 500 | термоиндикаторы на 120 в уп 500 | уп | 5 | 2900 | 14500
12 | Стандарт-титр рН-6,86 | Стандарт-титр рН-6,86 | набор | 2 | 4327 | 8654
13 | Стандарт-титр рН-4,01 | Стандарт-титр рН-4,01 | набор | 2 | 4327 | 8654
14 | Титрованный раствор водный 0,1N, марганцовокислый калий | Титрованный раствор водный 0,1N, марганцовокислый калий | фл | 1 | 4000 | 4000
15 | Титрованный раствор водный серная кислота разведенная 0,5% | Титрованный раствор водный серная кислота разведенная 0,5% | фл | 2 | 4000 | 8000
16 | Титрованный раствор водный кислота азотная разведенная 5% | Титрованный раствор водный кислота азотная разведенная 5% | фл | 1 | 4000 | 4000
17 | Титрованный растворы спиртовые, раствор фенолфталеинна 1% | Титрованный растворы спиртовые, раствор фенолфталеинна 1% | фл | 2 | 4000 | 8000
18 | Лейкопластырь гипоаллерненный, на бумажной основе 2,5*500 | Лейкопластырь гипоаллерненный, на бумажной основе 2,5*500 | шт | 1200 | 190 | 228000 | 225000 | 192000
19 | Бинты 7*14 н/стер | Бинты 7*14 н/стер | шт | 8200 | 80 | 656000 |  | 647800 | 647800
20 | Марля медицинская | Марля медицинская | метр | 6150 | 100 | 615000 |  | 615000 | 338250
21 | Контейнер полимерный для компонентов крови 300 мл | Контейнер представляет собой полимерную прозрачную емкость вместимостью 300 мл. Емкость имеет два штуцера и трубку с полимерной иглой для присоединения контейнера к контейнеру с консервированной кровью и плазмой. Трубка прозрачна, эластична, устойчива к механической герметизации и сварке токами высокой частоты. Штуцеры служат для присоединения устройства для переливания крови с полимерной иглой и фильтром для задержания механических частиц. С помощью устройства переливают компоненты крови из контейнера. Для подвешивания имеется петля. Контейнер снабжен зажимом. Материал изготовления контейнера: пленка ПВХ. Стерильный, однократного применения. | шт | 950 | 400 | 380000
| Итого |  |  |  |  | 3770772

## Лист2
№ пп | наименование | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | ед. изм | кол-во | цена за ед | сумма
1 | Краска азур-эозин по Романовскому 1000 мл | Краска азур-эозин по Романовскому 1000 мл | шт | 1 | 8000 | 8000
2 | Одноразовая накидка для посетителей | Одноразовая накидка для посетителей | шт | 1300 | 700 | 910000
3 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл
| Эритротест - Цоликлон-Моноклональные антитела Анти-е Супер 5 мл-№10 | Эритротест - Цоликлон-Моноклональные антитела Анти-е Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | 29000 | 29000
| Моноклональные антитела Анти-Е Супер 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-Е Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | 16400 | 16400
| Моноклональные антитела Анти-с Супер 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-с Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | 28700 | 28700
| Моноклональные антитела Анти-С Супер 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-С Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | 16400 | 16400
| Моноклональные антитела Анти-А1-лектин 5мл №10 | Моноклональные антитела Анти-А1-лектин 5мл №10 | упак | 1 | 16500 | 16500
| Моноклональные антитела Анти Асл, 5мл №10 | Моноклональные антитела Анти Асл, 5мл №10 | упак | 1 | 16500 | 16500
| Моноклональные антитела Анти-АВ 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-АВ 5 мл-№10 | упак | 4 | 9100 | 36400
| Моноклональные антитела Анти-А 10 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-А 10 мл-№10 | упак | 20 | 9100 | 182000
| Моноклональные антитела Анти-В 10 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-В 10 мл-№10 | упак | 20 | 9100 | 182000
| Моноклональные антитела Анти-Kell Супер 5 мл-№10 | Моноклональные антитела Анти-Kell Супер 5 мл-№10 | упак | 16 | 23450 | 375200
| Моноклональные антитела Анти-Д Супер (IgM) 5 мл-№20 | Моноклональные антитела Анти-Д Супер (IgM) 5 мл-№20 | упак | 8 | 20100 | 160800
1059900
4 | пробирка для архивации с закручивающейся крышкой 2 мл, 100шт/упак | пробирка для архивации с закручивающейся крышкой 2 мл, 100 шт/упак | уп | 200 | 13000 | 2600000
5 | Кислота уксусная ледяная, хч | Кислота уксусная ледяная, хч | кг | 1600 | 2500 | 4000000
6 | Натрия гидрокарбонат хч | Натрия гидрокарбонат хч | кг | 25 | 550 | 13750
7 | Натрий уксуснокислый 3-х водный, хч | Натрий уксуснокислый 3-х водный, хч | кг | 15 | 2550 | 38250
8 | Щавелевая кислота | Щавелевая кислота | кг | 5 | 8200 | 41000
9 | Натрия гидроокись, хч | Натрия гидроокись, хч | кг | 500 | 0
10 | Перигидроль 37-39% | Перигидроль 37-39% | кг | 2000 | 620 | 1240000
11 | Пробка 4Ц | Пробка 4Ц | шт | 20000 | 0
12 | Колпачки - К3 | Колпачки - К4 | шт | 20000 | 8 | 160000
13 | наконечники 1000 мкл для дозаторов(в уп 500) | наконечники 1000 мкл для дозаторов(в уп 500) | шт | 42000 | 7.5 | 315000
14 | наконечники 5-300мкл, с фильтром стер в штат 10*96шт | наконечники 5-300мкл, с фильтром стер в штат 10*96шт | уп | 5 | 95000 | 475000
15 | наконечники 5-350мкл, нестер. без фильтра в "башнях" Refill в штативах 10*96шт | наконечники 5-350мкл, нестер. без фильтра в "башнях" Refill в штативах 10*96шт | уп | 2 | 35000 | 70000
16 | наконечники 1000мкл с фильтром,стер в штативах 10х96шт | наконечники 1000мкл с фильтром,стер в штативах 10х96шт | уп | 10 | 95000 | 950000
17 | наконечники 0,1-10мкл, с фильтром стер в штативах 10х96 шт | наконечники 0,1-10мкл, с фильтром стер в штативах 10х96 шт | уп | 3 | 95000 | 285000
| Итого |  |  |  |  | 12165900