## Лист1
Приложение 1
№ пп | Наименование | Полная характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Условия поставки
1 | Мешок Амбу | Мешок для ИВЛ типа "Амбу", ручной, нестерильный,однократного применения. В базовую комплектацию входит: дыхательный мешок, маска анестезиологическая, кислородная трубка для пациента, изготовленные из поливинилхлорида, и мешок-резервуар, изготовленный из этиленвинилацетата и полипропилена. Область применения и назначение медицинского изделия: Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия. Предназначен для проведения легочной реанимации, для продолжительной подачи кислорода и для вспомогательной вентиляции. | шт | 17 | 9620 | 163540 | по заявке, 5 рабочих дней
2 | Марля медицинская | Марля медицинская. Поверхностная плотность не менее 36 г/м2 с допуском минус 5%. Цвет белый. Белизна не менее 80%. Ширина полотна не менее 90 см. Довольно рыхлая, легкая, х/б ткань, обладающая гигроскопичными свойствами и хорошим уровнем поглощения жидкостей. В рулоне не менее 1000 метров. | рулон | 4 | 162000 | 648000 | по заявке, 5 рабочих дней
3 | Набор реактивов для коагулометра TS-4000 для определения концентрации фибриногена в плазме крови | Набор реактивов для определения концентрации фибриногена в плазме крови | набор | 3 | 80000 | 240000 | по заявке, 5 рабочих дней
4 | Салфетки марлевые, медицинские однослойные, стерильные | Салфетки марлевые, медицинские однослойные, стерильные, однократного применения. Размер 7,5*7,5 №20. Материал: медицинская х/б отбеленная марля. | шт | 10200 | 5 | 51000 | по заявке, 5 рабочих дней
ИТОГО: | [5 empty] | 1102540