## Лист1
Приложение 1
№ лота | Наименование медицинского изделия | Полная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | ТОО ANP | TOO AUM+ | TOO Диакит | TOO Fam.Alliance | TOO Distritech
1 | Пробирка для образца и контроля (в упаковке 1000 штук) для анализатора Alinity I | Чашечки для образцов представляют собой одноразовые контейнеры объемом 1400 μL для хранения образцов. Мерные риски (125 μL, 500 μL и 1400 μL) обеспечивают точность пипетирования. Чтобы облегчить идентификацию образцов, чашечки для образцов можно поместить в маркированные штрихкодами пробирки для образцов. | уп | 3 | 44380.53 | 133141.59 |  | 133141.59
2 | Калибровочный раствор 400 мОсмол/кг 12 флаконов по 5 мл K-7400 KNAUER. | Калибровочный раствор 400 мОсмол/кг, в упаковке 12 флаконов по 5 мл. | уп | 1 | 191503 | 191503
3 | Калибровочный раствор 850 мОсмол/кг 12 флаконов по 5 мл K-7400 KNAUER | Калибровочный раствор 850 мОсмол/кг, в упаковке 12 флаконов по 5 мл | уп | 1 | 191503 | 191503
4 | Пластиковые пробирки для образцов, 100 шт, K-7400 KNAUER | Пластиковые пробирки для образцов, в упаковке 100 штук | уп | 1 | 48482 | 48482
5 | Планшет для определения группы крови из полистирола с лунками | Пластиковый планшет 190х290 мм на 50 лунок для определения групп крови и проведения иммунологических проб. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации серологического анализа. Поставляются в белом цвете, черном или прозрачном.Функциональное назначение: Определение групп крови методом прямой реакции агглютинации и проведения проб на совместимость донора и реципиента. Технические характеристики: • Габаритный размер (290±5,0)х(190±5,0)х(3,5±0,5) мм. • Изготовлен из ударопрочного полистирола, не автоклавируется. • Конфигурация: 10 строк по 5 лунок в каждой (50 лунок). • Размер лунки (21±1,0)х(14±1,0)х(1,5±0,5) мм. • Каждая лунка имеет бортики, препятствующие растеканию реагентов. Лунки маркированы на полях цифровой маркировкой - по длинной стороне отлиты цифры от 1 до 10, по короткой - I (0), II (A), III (B), IV (AB). Дополнительный ряд лунок не маркирован и предназначен для дополнительного анализа крови донора и реципиента на совместимость. • Устойчив к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода , предстерилизационной очистке ручным способом и стерилизации химическим методом. • Масса изделия - не более 80 г. • Индивидуально упакован. | шт | 400 | 1600 | 640000
6 | Азопирам | Состав комплекта: Амидопирин, стабилизатор ( раствор в изопропиловом спирте) 90 мл, анилин солянокислый,стабилизатор раствор в изопропиловом спирте) 10 мл | компл | 10 | 4000 | 40000 |  |  | 40000
7 | термоиндикаторы на 132 (в уп 500шт) | Термоиндикаторы на 132 С осуществляет контроль работы паровых стерилизаторов по температуре стерилизации на 132 С +/- 2 С. Интервал температур срабатывания индикаторов в среде чистого водяного пара (при избыточном давлении0,2 МПа)128….130С. Температура срабатывания индикаторов в среде атмосферного воздуха пара (под избыточным давлением 0,2 МПа) 136+/- 1С.Габаритные размеры индикатора 35*12*1(мм) Масса одного индикатора 0,12 г. | уп | 16 | 6000 | 96000
8 | термоиндикаторы на 120 (в уп 500 шт) | Термоиндикаторы на 120 С осуществляет контроль работы паровых стерилизаторов по температуре стерилизации на 120 С +/- 2 С. Интервал температур срабатывания индикаторов в среде чистого водяного пара (при избыточном давлении 0,11 МПа)119….120С. Температура срабатывания индикаторов в среде атмосферного воздуха пара (под избыточным давлением 0,11 МПа) 124+/- 1С.Габаритные размеры индикатора 35*12*1(мм) Масса одного индикатора 0,12 г. | уп | 1 | 6000 | 6000
9 | Бинт нестерильный 14х7 см | Бинт медицинский, нестерильный 14х7 см | шт | 3000 | 150 | 450000 | 381000 |  |  | 393000
10 | Крышки к пробиркам в стрипах по 8 или 12 шт, выпуклая | Крышки к пробиркам в стрипах по 8 шт или по 12 шт, выпуклая крышка (Axygen, 125 стрипов/уп). Предназначены для закрывания пробирок объемом 0,2 мл, а также плашек. Обеспечивают плотное закрывание и легкое открывание. | уп | 20 | 73000 | 1460000
11 | Пленки для ПЦР плашек полимерные (прозразные, термостойкие,клейкие, 100 штук/упаковка | полимерные (прозрачные, термостойкие, клейкие, Axygen, 100 штук/упаковка). Предотвращает контаминацию образцов в плашке. Отличное запечатывание плашек обеспечивает однородное и равномерное прилегание. Функциональная температура от -40 до +104 С. | уп | 5 | 152000 | 760000
12 | Стекло предметное лабораторное размер 25*76 толщина 2мм | Стекло предметное лабораторное размер 25*76, толщина 2мм со шлифованными краями. Представляет собой прозрачную стеклянную пластинку с ровной поверхностью. | шт | 5000 | 15 | 75000 |  |  | 60000
13 | Глюканат кальция 10,0 №10 | Глюканат кальция 10,0 №10, в ампулах | ампула | 1020 | 71.96 | 73399.2
14 | пробирка для архивации с закручивающейся крышкой 2 мл, 500 шт/упак | пробирка для архивации с закручивающейся крышкой 2 мл, 500шт/упак с плоским дном. | уп | 70 | 40000 | 2800000 | 2310000 |  | 1570800
15 | Пробирки PS, 16*100мм, одноразовые с крышками, пластиковая, без наполнителя, цилиндиричексая, 9 мл. | Пробирки PS, 16*100мм, одноразовые с крышками, пластиковая, без наполнителя, цилиндиричексая, 9 мл. | шт | 10000 | 49 | 490000 |  |  | 360000
16 | Марля медицинская | Марля медицинская. Поверхностная плотность не менее 36 г/м2 с допуском минус 5%. Цвет белый. Белизна не менее 80%. Ширина полотна не менее 90 см. Довольно рыхлая, легкая, х/б ткань, обладающая гигроскопичными свойствами и хорошим уровнем поглощения жидкостей. В рулоне не менее 1000 метров. | рулон | 8 | 140000 | 1120000 | 1000000 |  |  | 1056000
17 | Перигидроль 37-39% | Водорода перекись: прозрачная бесцветная жидкость, массовая доля перекиси водорода 37%. | кг | 48 | 1600 | 76800
18 | наконечники для дозаторов 200 мкл (упак- 1000 шт) | наконечники для дозаторов 200 мкл (упак- 1000 шт), не стерильные. Наконечники 200 мкл предназначены для отбора и переноса биологических жидкостей с помощью дозаторов при проведении профессиональных анализов. Упрощают процедуру разделения и дозирования различных жидкостей и веществ. Наконечники полимерные подходит для большинства современных дозаторов. | уп | 80 | 5000 | 400000 | 360000 |  | 116000 | 137520
19 | наконечники 1000 мкл, не стерильные, (уп 500 шт) | наконечники 1000 мкл, не стерильные, (уп 500 шт), без фильтра. Подходят для большинства современных дозаторов.Наконечники 1000мкл предназначены для отбора и переноса биологических жидкостей с помощью дозаторов при проведении профессиональных анализов.Упрощают процедуру разделения и дозирования различных жидкостей и веществ. | уп | 40 | 1500 | 60000 | 56000 |  | 60000
20 | шприц 10 мл одноразовый | шприц 10 мл одноразовый, трехкомпонентный | шт | 120 | 24.71 | 2965.2
21 | шприц 5 мл одноразовый | шприц 5 мл одноразовый, трехкомпонентный | шт | 350 | 15.64 | 5474
22 | шприц 2 мл одноразовый | шприц 2 мл одноразовый,трехкомпонентный | шт | 100 | 15.84 | 1584
23 | Эозин К (100 гр в уп) | Эозина К, порошок от красного до красно-коричневого цвета, для приготовления водного 5% раствора для окраски клеток всех серологических исследований (5 гр на 100 мл воды 0,2 на лунку) | уп | 1 | 29700 | 29700
24 | Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12 водн.,хч | Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12 водн.,хч для приготовления PBS -фосфатно-буферный раствор, предназначен для выделения клеток всех серологических исследований. Внешний вид: бесцветные, прозрачные кристаллы, выветривающиеся в сухом воздухе, растворимые в воде. ГОСТ 4172-76 с изм. 3 (для квалификации хч): Массовая доля 12-водного двузамещенного фосфорнокислого натрия (Na2HPO4·12H2O) 99-101 %. Массовая доля нерастворимых в воде веществ не более 0,002 %. Массовая доля общего азота (N) не более 0,0002 %. Массовая доля сульфатов (SO4) не более 0,0005 %. Массовая доля хлоридов (CI) не более 0,0005 %. Массовая доля железа (Fe) не более 0,0002 %. Массовая доля калия (К) не более 0,005 %. Массовая доля мышьяка (As) не более 0,00004 %. Массовая доля тяжелых металлов (Рb) не более 0,0005 %. рН раствора препарата с массовой долей 5% 9,0-9,3.Внешний вид: бесцветные, прозрачные кристаллы, выветривающиеся в сухом воздухе, растворимые в воде. | кг | 1 | 35000 | 35000
25 | Натрий фосфорнокислый 1 зам 2 водн.,чда | Натрий фосфорнокислый 1 зам 2 водн.,чда для приготовления PBS -фосфатно-буферный раствор, предназначен для выделения клеток всех серологических исследований. Согласно ГОСТ 4233-77. Массовая доля хлористого натрия (NaCl) в прокаленном препарате, %, не менее 99,9 Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более 0,003 Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более 0,5 Массовая доля общего азота, %, не более 0,0005 Массовая доля иодидов (J), %, не более 0,001 Массовая доля бромидов (Br), %, не более 0,005 Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,001 Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более 0,0005 Массовая доля бария (Ba), %, не более 0,001 Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,0001 Массовая доля магния (Mg), %, не более 0,0005 Массовая доля мышьяка (As), %, не более 0,00002 Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более 0,0002 Массовая доля калия (K), %, не более 0,005 Массовая доля кальция (Ca), %, не более 0,002 pH раствора препарата с массовой долей 5% 5-8 | кг | 1 | 35000 | 35000
26 | Натрий хлористый, хч | Натрий хлористый, хч для приготовления PBS -фосфатно-буферный раствор, предназначен для выделения клеток всех серологических исследований. ГОСТ 4233-77. Массовая доля хлористого натрия (NaCl) в прокаленном препарате, %, не менее 99,9 Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более 0,003 Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более 0,5 Массовая доля общего азота, %, не более 0,0005 Массовая доля иодидов (J), %, не более 0,001 Массовая доля бромидов (Br), %, не более 0,005 Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,001 Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более 0,0005 Массовая доля бария (Ba), %, не более 0,001 Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,0001 Массовая доля магния (Mg), %, не более 0,0005 Массовая доля мышьяка (As), %, не более 0,00002 Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более 0,0002 Массовая доля калия (K), %, не более 0,005 Массовая доля кальция (Ca), %, не более 0,002 pH раствора препарата с массовой долей 5% 5-8 | кг | 1 | 35000 | 35000
27 | Система для переливания крови | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения. Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром | шт | 500 | 118 | 59000
28 | Наконечники 0-50 мкл: упаковка 96 шт стерильные с фильтром | Наконечники 0-50 мкл: упаковка 96 шт стерильные с фильтром | уп | 200 | 6150 | 1230000 |  |  | 576000
29 | наконечники 1000 мкл до 5000 мкл (уп 300 шт) | наконечники 1000мкл до 5000 мкл (уп 300 шт) | уп | 1 | 11400 | 11400
30 | Наконечники с фильтром 10 мкл в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК, (уп=96 шт) | Наконечники с фильтром 10 мкл в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК, (уп=96 шт) | уп | 250 | 4250 | 1062500 | 1000000 |  | 720000 | 876000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11619451.99

## Лист2
№1 қосымша
№ лота | Медициналық бұйымның атауы | Толық сипаттама | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік бағасы | Сомасы | ANP ЖШС | AUM+ ЖШС | Диакит ЖШС | Fam.Alliance ЖШС | Distritech ЖШС
1 | Alinity I анализаторына арналған үлгі және бақылау түтігі(1000 дана пакетке) | Үлгі шыныаяқтары үлгілерді сақтауға арналған 1400 μL бір реттік контейнерлер.Өлшеу тәуекелдері (125 μL, 500 μL және 1400 μL) тамшуырдың дәлдігін қамтамасыз етеді. Өлшеу тәуекелдері (125 μL, 500 μL және 1400 μL) тамшуырдың дәлдігін қамтамасыз етеді. Үлгілерді анықтауды жеңілдету үшін үлгі шыныаяқтарын штрих-кодпен белгіленген үлгі түтіктеріне салуға болады. | орау | 3 | 44380.53 | 133141.59 |  | 133141.59
2 | 400 мосмол/кг калибрлеу ерітіндісі 5 мл K-7400 Knauer 12 құты. | 400 мосмол/кг калибрлеу ерітіндісі 5 мл, 12 құты. | орау | 1 | 191503 | 191503
3 | Калибрлеу ерітіндісі 850 мосмоль / кг 12 құтыдан 5 мл k-7400 KNAUER | Калибрлеу ерітіндісі 850 мосмоль / кг 12 құтыдан 5 мл | орау | 1 | 191503 | 191503
4 | Пластикалық үлгі түтіктері, 100 дана, K-7400 KNAUER | Пластикалық үлгі түтіктері, 100 дана | орау | 1 | 48482 | 48482
5 | Ұңғымалары бар полистиролдан жасалған қан тобын анықтауға арналған Планшет | Қан топтарын анықтауға және иммунологиялық сынамалар жүргізуге арналған 50 тесікке арналған 190х290 мм пластикалық планшет. Планшеттің беті тұрақты тегіс тамшыны қалыптастыру қасиетіне ие. Ұңғымаларда реагенттердің таралуына жол бермейтін жақтары бар. Әріптік-цифрлық таңбалау серологиялық талдауды тіркеуді ұйымдастыруды жеңілдетеді. Олар ақ, қара немесе мөлдір болады.Функционалдық мақсаты: Агглютинацияның тікелей реакциясы және донор мен реципиенттің үйлесімділігіне сынама жүргізу арқылы қан топтарын анықтау. Техникалық сипаттамалары: * Жалпы өлшемі(290±5,0)x(190±5,0)x (3,5±0,5) мм. * Соққыға төзімді полистиролдан жасалған, автоклавталмаған. • Конфигурация: әрқайсысында 5 тесіктен тұратын 10 жол (50 тесік). * Тесік өлшемі(21±1,0)x(14±1,0)x (1,5±0,5) мм. * Әрбір ұңғымада реагенттердің таралуына жол бермейтін жақтары бар. Ұңғымалар шеттерде цифрлық таңбамен таңбаланған - ұзын жағында 1-ден 10-ға дейінгі, қысқа жағында-I (0), II (A), III (B), IV (AB) сандары құйылған. Тесіктердің қосымша қатары таңбаланбаған және донор мен реципиенттің қосымша үйлесімділік қан анализіне арналған. * 3% сутегі асқын тотығы ерітіндісімен дезинфекциялауға , қолмен зарарсыздандыру алдындағы тазартуға және химиялық әдіспен зарарсыздандыруға төзімді. * Өнімнің салмағы-80 г аспайды • * Жеке оралған. | дана | 400 | 1600 | 640000
6 | Азопирам | Жинақтың құрамы: амидопирин, тұрақтандырғыш (изопропил спиртіндегі ерітінді) 90 мл, анилин тұз қышқылы, изопропил спиртіндегі тұрақтандырғыш ерітінді) 10 мл | жинақ | 10 | 4000 | 40000 |  |  | 40000
7 | 132 термоиндикаторлар (500 дана қаптамада) | 132 с термоиндикаторлар 132 с +/- 2 С Стерилизация температурасы бойынша бу стерилизаторларының жұмысын бақылауды жүзеге асырады, таза су буының ортасында индикаторлардың іске қосылу температурасының интервалы (артық қысым кезінде0,2 МПа)128....130С. атмосфералық ауа ортасында индикаторлардың жану температурасы бу (артық қысыммен 0,2 МПа) 136+/- 1С.индикатордың габариттік өлшемдері 35*12*1 (мм) Бір индикатордың массасы 0,12 г құрайды. | орау | 16 | 6000 | 96000
8 | 120 термоиндикаторлар (500 дана қаптамада) | 120 с термоиндикаторлар 120 С +/- 2 С Стерилизация температурасы бойынша бу стерилизаторларының жұмысын бақылауды жүзеге асырады, таза су буының ортасында индикаторлардың іске қосылу температурасының интервалы (артық қысым 0,11 МПа болғанда)119....120с. будың атмосфералық ауа ортасындағы индикаторлардың іске қосылу температурасы (артық қысыммен 0,11 МПа) 124+/- 1С.индикатордың габариттік өлшемдері 35*12*1 (мм). Бір индикатордың массасы 0,12 г құрайды. | орау | 1 | 6000 | 6000
9 | Стерильді емес таңғыш 14х7 см | Стерильді емес таңғыш 14х7 см | дана | 3000 | 150 | 450000 | 381000 |  |  | 393000
10 | 8 немесе 12 дана жолақтардағы түтіктерге арналған қақпақтар, дөңес | 8 дана немесе 12 дана жолақтардағы түтіктерге арналған қақпақтар, дөңес қақпақ (Axygen, 125 жолақ/уп). 0,2 мл пробиркаларды, сондай-ақ плашкаларды жабуға арналған. Тығыз жабуды және оңай ашуды қамтамасыз етіңіз. | орау | 20 | 73000 | 1460000
11 | Полимерлі ПТР плашкаларына арналған пленкалар (мөлдір, ыстыққа төзімді,жабысқақ, 100 дана / қаптамада | полимерлі (мөлдір, ыстыққа төзімді, жабысқақ, Axygen, 100 дана/қаптамада). Плашкадағы үлгілердің ластануын болдырмайды. Дақтарды тамаша тығыздау біркелкі және біркелкі бекітуді қамтамасыз етеді. Функционалды температура -40-тан +104 С-қа дейін. | орау | 5 | 152000 | 760000
12 | Зертханалық шыны зат өлшемі 25 * 76 қалыңдығы 2мм | Зертханалық шыны слайд өлшемі 25 * 76 қалыңдығы 2мм жиектері тегістелген. Бұл тегіс беті бар мөлдір шыны табақ. | дана | 5000 | 15 | 75000 |  |  | 60000
13 | Кальций глюконаты 10,0 №10 | Ампуладағы кальций глюконаты 10,0 №10 | ампула | 1020 | 71.96 | 73399.2
14 | 2 мл, 500 дана/ қаптамада бұралатын қақпағы бар мұрағаттауға арналған түтік | 2 мл бұралмалы қақпағы бар мұрағат түтігі, қаптамада 500 дана, түбі тегіс. | орау | 70 | 40000 | 2800000 | 2310000 |  | 1570800
15 | PS түтіктері, 16 * 100 мм, қақпағы бар бір реттік, пластик, толтырғышсыз, цилиндрлік, 9 мл. | PS түтіктері, 16 * 100 мм, қақпағы бар бір реттік, пластик, толтырғышсыз, цилиндрлік, 9 мл. | дана | 10000 | 49 | 490000 |  |  | 360000
16 | Медициналық дәке | Медициналық дәке. Минус 5% төзімділікпен беттік тығыздығы 36 г/м2 кем емес. Түсі ақ. Ақтығы кем дегенде 80%. Кенептің ені кемінде 90 см.гигроскопиялық қасиеттері мен сұйықтықтарды жақсы сіңіру деңгейі бар өте бос, жеңіл, x/B мата. Орамда кемінде 1000 метр. | орам | 8 | 140000 | 1120000 | 1000000 |  |  | 1056000
17 | Пергидрол 37-39% | Сутегі асқын тотығы: мөлдір түссіз сұйықтық, сутегі асқын тотығының массалық үлесі 37%. | кг | 48 | 1600 | 76800
18 | 200 мкл диспенсерлерге арналған кеңестер (қаптама - 1000 дана) | диспенсерлерге арналған кеңестер 200 мкл (қаптама - 1000 дана), стерильденбеген. 200 мкл кеңестер кәсіби талдаулар жүргізу кезінде диспенсерлердің көмегімен дене сұйықтықтарын іріктеуге және тасымалдауға арналған. Әр түрлі сұйықтықтар мен заттарды бөлу және мөлшерлеу процедурасын жеңілдетіңіз. Полимерлі кеңестер қазіргі заманғы диспенсерлердің көпшілігіне сәйкес келеді. | орау | 80 | 5000 | 400000 | 360000 |  | 116000 | 137520
19 | кеңестер 1000 мкл, стерильді емес, (500 дана қаптама) | кеңестер 1000 мкл, стерильді емес, (500 дана қаптама).Көптеген заманауи диспенсерлер үшін қолайлы.1000 мкл ұштары кәсіби талдаулар жүргізу кезінде диспенсерлердің көмегімен биологиялық сұйықтықтарды іріктеуге және тасымалдауға арналған.Әр түрлі сұйықтықтар мен заттарды бөлу және мөлшерлеу процедурасын жеңілдетіңіз. | орау | 40 | 1500 | 60000 | 56000 |  | 60000
20 | бір рет қолданылатын 10 мл шприц | бір реттік, үш компонентті 10 мл шприц | дана | 120 | 24.71 | 2965.2
21 | бір рет қолданылатын 5 мл шприц | бір рет қолданылатын 5 мл шприц | дана | 350 | 15.64 | 5474
22 | бір рет қолданылатын 2 мл шприц | бір рет қолданылатын 2 мл шприц | дана | 100 | 15.84 | 1584
23 | Эозин К (қаптамада 100 гр) | Эозин К, қызылдан қызыл-қоңырға дейінгі ұнтақ, барлық серологиялық зерттеулердің жасушаларын бояу үшін сулы 5% ерітінді дайындау үшін (100 мл суға 5 гр, бір тесікке 0,2) | орау | 1 | 29700 | 29700
24 | Фосфорқышқылды натрий 2-алмастырылған, 12 Сулы, химиялық таза | Фосфорқышқылды натрий 2-алмастырылған, 12 Сулы, хт дайындау үшін PBS-фосфат-буферлік ерітінді, барлық серологиялық зерттеулердің жасушаларын оқшаулауға арналған. Сыртқы түрі: түссіз, мөлдір кристалдар, құрғақ ауада, суда ериді. МЕМСТ 4172-76 Сыртқы түрі: түссіз, мөлдір кристалдар, құрғақ ауада, суда ериді. 12-Сулы Қос алмастырылған натрий фосфор қышқылының (Na2HPO4·12H2O) массалық үлесі 99-101% құрайды. Суда ерімейтін заттардың массалық үлесі 0,002% - дан аспайды. Жалпы азоттың (N) массалық үлесі 0,0002% - дан аспайды. Сульфаттардың массалық үлесі (SO4) 0,0005% - дан аспайды. Хлоридтердің (CI) массалық үлесі 0,0005% - дан аспайды. Темірдің массалық үлесі (Fe) 0,0002% - дан аспайды. Калийдің (К) массалық үлесі 0,005% - дан аспайды. Мышьяктың (as) массалық үлесі 0,00004% - дан аспайды. Ауыр металдардың (РБ) массалық үлесі 0,0005% - дан аспайды. массалық үлесі 5% 9,0-9,3 препарат ерітіндісінің рН | кг | 1 | 35000 | 35000
25 | Натрий фосфор қышқылы 1 алмастырылған 2 Сулы,Талдау үшін таза | Натрий фосфор қышқылы 1 алмастырылған 2 Сулы,PBS-фосфат-буферлік ерітіндіні дайындау үшін талдау үшін таза, барлық серологиялық зерттеулердің жасушаларын оқшаулауға арналған. МЕМСТ 4233-77 сәйкес. Кальцийленген препараттағы натрий хлоридінің (NaCl) массалық үлесі,%, кемінде 99,9 Суда ерімейтін заттардың массалық үлесі,%, 0,003 аспайды Кальцилеу кезіндегі шығындардың массалық үлесі,%, 0,5 аспайды Жалпы азоттың массалық үлесі,%, 0,0005 аспайды Йодидтердің массалық үлесі (J),%, 0,001 аспайды Бромидтердің массалық үлесі (Br),%, 0,005 аспайды Сульфаттардың массалық үлесі (SO4),%, 0,001 аспайды Фосфаттардың массалық үлесі (PO4),%, 0,0005 аспайды Барийдің массалық үлесі (Ba),%, 0,001 артық емес Темірдің массалық үлесі (Fe),%, 0,0001 аспайды Магнийдің массалық үлесі (Mg),%, 0,0005 аспайды Мышьяктың массалық үлесі (As),%, 0,00002 аспайды Ауыр металдардың массалық үлесі (Pb),%, 0,0002 аспайды Калийдің массалық үлесі (K),%, 0,005 аспайды Кальцийдің массалық үлесі (Ca),%, 0,002 артық емес 5% 5-8"массалық үлесі бар препарат ерітіндісінің рН | кг | 1 | 35000 | 35000
26 | Хлорлы натрий, химиялық таза | Натрий хлориді, химиялық таза PBS-фосфат-буферлік ерітінді, барлық серологиялық зерттеулердің жасушаларын оқшаулауға арналған. МЕМСТ 4233-77. Кальцийленген препараттағы натрий хлоридінің (NaCl) массалық үлесі,%, кемінде 99,9 Суда ерімейтін заттардың массалық үлесі,%, 0,003 аспайды Кальцилеу кезіндегі шығындардың массалық үлесі,%, 0,5 аспайды Жалпы азоттың массалық үлесі,%, 0,0005 аспайды Йодидтердің массалық үлесі (J),%, 0,001 аспайды Бромидтердің массалық үлесі (Br),%, 0,005 аспайды Сульфаттардың массалық үлесі (SO4),%, 0,001 аспайды Фосфаттардың массалық үлесі (PO4),%, 0,0005 аспайды Барийдің массалық үлесі (Ba),%, 0,001 артық емес Темірдің массалық үлесі (Fe),%, 0,0001 аспайды Магнийдің массалық үлесі (Mg),%, 0,0005 аспайды Мышьяктың массалық үлесі (As),%, 0,00002 аспайды Ауыр металдардың массалық үлесі (Pb),%, 0,0002 аспайды Калийдің массалық үлесі (K),%, 0,005 аспайды Кальцийдің массалық үлесі (Ca),%, 0,002 артық емес 5% 5-8 массалық үлесі бар препарат ерітіндісінің рН | кг | 1 | 35000 | 35000
27 | Қан құю жүйесі | 18G (1,2х38 мм) инемен қан құюға және қан алмастырғыштарға арналған жүйе, стерильді, бір реттік қолдану. Қан құю және қан алмастырғыштар жүйесі мыналардан тұрады: ине, қорғаныс қақпағы инелер, инеге арналған адаптер, инъекциялық аймақ қосымша инъекциялар, түтік, роликті қысқыш, ағынның жылдамдығын реттейтін, тамшылататын камера, қан сүзгісі және оның компоненттері, кіріктірілген ауа клапаны мен ауа сүзгісі бар тесетін құрылғы | дана | 500 | 118 | 59000
28 | Кеңестер 0-50 мкл: 96 пакет, сүзгісі бар стерильді | Кеңестер 0-50 мкл: 96 пакет, сүзгісі бар стерильді | орау | 200 | 6150 | 1230000 |  |  | 576000
29 | кеңестер 1000 мкл-ден 5000 мкл-ге дейін (қаптама 300 дана) | кеңестер 1000 мкл-ден 5000 мкл-ге дейін (қаптама 300 дана) | орау | 1 | 11400 | 11400
30 | Штативтегі 10 мкл сүзгі ұштары, стерильді, ДНҚ/РНҚ жоқ, (қаптама=96 дана) | Штативтегі 10 мкл сүзгі ұштары, стерильді, ДНҚ/РНҚ жоқ, (қаптама=96 дана) | орау | 250 | 4250 | 1062500 | 1000000 |  | 720000 | 876000
11619451.99