## Лист1
Приложение 2 к ТД3
№ лота | наименование | Единица измерения | Количество | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг
1 | Пластины-электроды для аппарата TSCD-II (в кассете 70шт) | шт | 9800 | Пластины-электроды для аппарата TSCD-II (в кассете 70шт). Область назначения: Стерильная стыковка трубок/магистралей при переработке/обработке донорской крови и ее компонентов. Требования к функциональности: Создание закрытости системы переработки компонентов, когда необходимо соединение различных функциональных систем. Требования к техническим характеристикам: Набор медных пластин-электродов SC*W017 в кассете. Область применения: Создание закрытости системы переработки компонентов, когда необходимо соединение различных функциональных систем. Требования к комплектации: Набор медных пластин-электродов SC*W017 в кассете. Требования к эксплуатационным характеристикам: Стерильная стыковка с мешком/магистралей на аппарате TSCD-II.
2 | Кассета ABO-Rh/Revers для определения группы крови и резус (уп-400 кассет) для иммуногеатологического анализатора "Autovue Innova"/Ortho Vision | уп | 26 | Кассета ABO-Rh/Revers для определения группы крови и резус (уп-400 кассет). Область назначения: лабораторная диагностика. Функциональность: Качественный тест на определение группы крови ABO и антигенов D (RH1) в человеческих эритроцитах, а также ожидаемых антител группы крови на иммуногематологических анализаторах Auto/Vue Innova и Ortho Vision. Технические характеристики: Реактивы для определения групп крови Анти-А (Моноклональные), Анти-В (Моноклональные), Анти-D (Моноклональные), содержащиеся в кассете специфично агглютинируют эритроциты человека, если на них присутствует соответствующий антиген.Анти-А реактив позволяет выявлять большинство образцов слабых подгрупп антигена А (например, A2, A3 и Ax) и может выявлять ранее нераспознанный антиген А у небольшой части лиц из группы В, обозначаемой как B(A).5 Этот реактив не реагирует с полиагглютинируемыми Tn клетками.Анти-В реактив позволяет выявлять некоторые образцы слабых подгрупп антигена В (например, B3, Bx, Bm). Этот реактив не реагирует с приобретенным антигеном В или с полиагглютинируемыми Tn клетками.Анти-D реактив позволяет выявлять большинство образцов слабого и частичного антигена D (включая слабый антиген D типов 1, 2, 3, 4.0, а также категорий II, III, IV, V, VII, DBT и RoHar). Он не реагирует с VI клетками категорий 9 of 9 D (6). Кассеты состоят из 6 колонок, содержащих забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, а также консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). Описание компонентов Колонка 1: Анти-А реактив для определения групп крови Смесь кошачьих Анти-А моноклональных антител (IgM). FD и C Голубой, номер 1Колонка 2: Анти-В реактив для определения групп крови Смесь кошачьих Анти-В моноклональных антител (IgM) FD и C Желтый, номер 5Колонка 3: Анти-D реактив для определения групп крови (Анти-RH1) Анти- D моноклональные антитела (человеческие класса IgM)Колонка 4: Контроль Усилитель, оптимизированный для использования в качестве контроля при определении групп кровиКолонки 5 и 6: Растворитель для обратной реакции Усилитель, оптимизированный для использования в качестве контроля при обратной реакции определения групп крови. Комплектация: 1 упаковка - 400 кассет. Инструкция по применению на казахском и русском языках. Эксплуатационные характеристики: Хранить в вретикальном положении. Температура хранения - +2 - +25°С.требование: соблюдение холодовой цепи
3 | Одноразовые штативы для разведения ORTHO VISION 180 шт по 16 лунок (2880 тестов) | уп | 4 | Одноразовые штативы для разведения ORTHO VISION 180 шт по 16 лунок (2880 тестов). Область назначения: лабораторная диагностика. Функциональность: приготовления суспензии эритроцитов 3% при типировании антигенов системы АВО, RH и КЕЛЛ, для приготовления суспензии эритроцитов 0,8% для проведения тестов на совместимость, аутоконтроля и прямого антиглобулинового теста, а также для приготовления разведений сыворотки реципиента при титровании с использованием кассет на иммуногематологическом анализаторе «OrthoVision». Технические характеристики: Лотки для разбавления одноразовые. Комплектация: 1 упаковка – по 10 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Эксплуатационные характеристики: Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи.
4 | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. (Буфер 50х Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer 5 L) | уп | 2 | Назначения: предназначена для приготовления агарозного геля и проведения электрофореза при постановке ПЦР-анализа. Функциональность: Ацетатный буфер содержащий EDTA (рН 8.0) и Tris-ацетат (ТАЕ) в концентрации 50 мМ (рН 7.5 – 7.8). При разведении в 50 раз содержание компонентов в растворе: 1 мМ EDTA (рН 8.3), 40 мМ Tris, 20 мМ ацетата. Область применения: HLA-типирование, молекулярная биология Технические характеристики: прозрачная жидкость. Комплектация: 1) флакон содержащий 5 литра буфера. 2) кран-крышка для флакона-1 шт. Упаковка картонная коробка с флаконом содержащий 5 л буфера. Условия хранения: хранить при комнатной температуре.
5 | реагент- PE - Conjugated Streptavidin, Lyophilized, на 2000 тестов | уп | 2 | Область применения: стрептавидин, конъюгированный с фикоэритрином для мечения биотинилированных зондов Функциональность: Совместимость набора с мультиплексным анализатором LABScan 100. Вспомогательный реагент, необходимый для HLA-генотипирования с использованием наборов LABType SSO. Количество, достаточное для проведения 2000 тестов на проточном флуориметре для мультиплексного анализа LABScan 100. Техническая характеристика:Концентрация фикобиллипротеина - не менее 0,5 мг/мл. Состав буфера - не менее 0,01М фосфат натрия, не менее 0,25М NaNI, рН 7.6. Стабилизатор - не менее 15 мг/мл бычий сывороточный альбумин. Консерванты - не менее 0,01% тимерозал, не менее 0,05% азид натрия. Область применения: HLA-генотипирование для трансплантации органов. Комплектация: формат упаковки - 1 мл фикоэритрина (1000 тестов) Условия хранения: Транспортировка с хладоэлементами. Температура хранения плюс 2-8°С.
6 | Набор с ферментом для очистки ПЦР фрагментов для дальнейшего проведения секвенирования, упаковка 2000 реакций /4 мл. (ExoSAP-IT 2000 ЕД) | уп | 2 | Область назначения: реагент предназначен для очистки продуктов ПЦР для дальнейшего проведения секвенирования данного образца. Функциональность: состоит из смеси эндонуклеазы и щелочной фосфатазы, которые применяются для очистки ПЦР-продукта для дальнейшего секвенирования, одна упаковка рассчитан на 2000 реакции. Техническая характеристика: жидкость бесцветная, прозрачная, вязкая. Область применения: HLA-типирование методом секвенирования Комплектация: Упаковка содержит 1 флакон с 4 мл данного фермента. Условия хранения: температура хранения и транспортировки минус 20°С
7 | Набор реагентов для выделения всех видов лимфоцитов методом розеткообразования, набор рассчитан на выделение клеток из 250 мл крови. Коктейль RosetteSepHLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktail | уп | 3 | Область назначения: реагент предназначен для выделения всех типов человеческих лимфоцитов из цельной крови методом негативной селекции. Функциональность: набор НLA коктейль для выделения всех видов лимфоцитов, после розеткообразования нежелательных клеток, с помощью градиентного центрифугирования нежелательные клетки оседаются на дно пробирки, а желаемые клетки расположатся на разделе фаз в виде белого кольца. Одна упаковка реагента рассчитана на выделение клеток из 250 мл крови Техническая характеристика: коктейль состоит из комбинированных антител мыши и моноклональных крысиных антител. Нежелаемые клетки связываются с тетраметрическим антительным комплексом распознающим CD2, CD3, CD16, CD36, CD56, CD66b клетки и гликофорин А в эритроцитах. Мышиный моноклональный комплекс антител относится к gG1. Область применения: HLA-типирование Комплектация: в упаковке 1 флакон содержащий 10 мл коктейля с комбинированными антителами мыши и моноклональными крысиными антителами Условия хранения: хранится и транспортируется при температуре +от 2 до 8°C.
8 | Axi-TaqДНК-Полимераза, 5000 U(20x 250 U) 20фл по 50 мкл. | уп | 4 | Область назначения: ДНК полимераза iTaq DNA Polymerase необходима для получения многократных копии дезоксирибонуклеиновой кислоты при проведении ПЦР реакции. Функциональность: активируется после 3 минут денатурации при 95°С. ДНК-полимераза предназначен для проведения классической и реал-тайм ПЦР в амплификаторах с горячем стартом. Область применения: HLA-типирование Комплектация: упаковка состоит из 20 флаконов по 50 мкл. Эксплуатационная характеристика: храниться и транспортируется при температуре минус 20°С