## Лист1
Приложение №1
№ лота | наименование | техничекая характеристика | ед.изм | кол-во | цена за ед. | сумма | условия поставки | место поставки | % предоплаты
1 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I класса (HLA-Сw*) методом ПЦР SSP для генотипирования 4-х образцов ДНК одновременно по HLA Cw* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 40 типирований. (Cw* Циклерплатная система (40/1 типирований) набор=40 тестов) | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I класса (HLA-Сw*) методом ПЦР SSP для генотипирования 4-х образцов ДНК одновременно по HLA Cw* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 40 типирований. (Cw* Циклерплатная система (40/1 типирований) набор=40 тестов) | упак | 6 | 707923 | 4247538 | по графику | РЦК | 0%
2 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA II класса методом ПЦР SSP 6-ти образцов ДНК одновременно по HLA DQB1* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 60 типирований.Циклерплатная система (60/1 типирований) набор=60 тестов) (HLA DQB1* | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA II класса методом ПЦР SSP 6-ти образцов ДНК одновременно по HLA DQB1* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 60 типирований.Циклерплатная система (60/1 типирований) набор=60 тестов) (HLA DQB1* | упак | 4 | 517750 | 2071000 | по графику | РЦК | 0%
3 | Сертифицированная агароза для проведения электрофореза ПЦР продуктов, в упаковке 1 кг.( Gen Agarose L/E/) | Сертифицированная агароза для проведения электрофореза ПЦР продуктов, в упаковке 1 кг.( Gen Agarose L/E/) | упак | 5 | 398899 | 1994495 | по графику | РЦК | 0%
4 | Раствор бромистого этидия для окраски агарозного геля при проведении электрофореза ПЦР анализа, 10 мг/мл, в упаковке 10 мл. (Ethidium Bromide Solution, 10 ml, 10 mg/ml). | Раствор бромистого этидия для окраски агарозного геля при проведении электрофореза ПЦР анализа, 10 мг/мл, в упаковке 10 мл. (Ethidium Bromide Solution, 10 ml, 10 mg/ml). | упак | 3 | 102547 | 307641 | по графику | РЦК | 0%
5 | ДНК маркер для определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед при проведении электрофореза ПЦР продукта. В упаковке 5 флаконов по 500 мкл. (GenLadder 50 s, DNA Size marker, 5x500 µl 50-1500 bp, 5 Banden) | ДНК маркер для определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед при проведении электрофореза ПЦР продукта. В упаковке 5 флаконов по 500 мкл. (GenLadder 50 s, DNA Size marker, 5x500 µl 50-1500 bp, 5 Banden) | упак | 12 | 326457 | 3917484 | по графику | РЦК | 0%
6 | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. (Буфер 50х Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer 5 L) | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. (Буфер 50х Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer 5 L) | упак | 5 | 354681 | 1773405 | по графику | РЦК | 0%
7 | Калибровочные микросферы Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений | Калибровочные микросферы Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений | упак | 4 | 422750 | 1691000 | по графику | РЦК | 0%
8 | Контрольные микросферы Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений | Контрольные микросферы Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений | упак | 4 | 422750 | 1691000 | по графику | РЦК | 0%
9 | Проточная жидкость Luminex® Sheath Fluid, 20 литров | Проточная жидкость Luminex® Sheath Fluid, 20 литров | упак | 4 | 153371 | 613484 | по графику | РЦК | 0%
10 | ПЦР планшеты, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, 25 штук, с плёнкой -180 штук | ПЦР планшеты, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, 25 штук, с плёнкой -180 штук | упак | 2 | 378508 | 757016 | по графику | РЦК | 0%
11 | Планшет для считывания 96-луночный, V-образное дно к аппарату Luminex® (Wight), (Reading Plates), 50 штук/упаковка | Планшет для считывания 96-луночный, V-образное дно к аппарату Luminex® (Wight), (Reading Plates), 50 штук/упаковка | упак | 3 | 250790 | 752370 | по графику | РЦК | 0%
12 | Taq Polymerase - 50 мкл | Taq Polymerase - 50 мкл | упак | 2 | 157703 | 315406 | по графику | РЦК | 0%
13 | PE - Conjugated Streptavidin, Lyophilized, на 2000 тестов | PE - Conjugated Streptavidin, Lyophilized, на 2000 тестов | упак | 1 | 280195 | 280195 | по графику | РЦК | 0%
14 | Отрицательный контроль для реагентов LABScreen®, на 10 определений | Отрицательный контроль для реагентов LABScreen®, на 10 определений | упак | 4 | 117978 | 471912 | по графику | РЦК | 0%
15 | Конъюгат фикоэритрина для реагентов LABScreen®, на 1000 определений | Конъюгат фикоэритрина для реагентов LABScreen®, на 1000 определений | упак | 1 | 287076 | 287076 | по графику | РЦК | 0%
16 | Планшеты для иммунологического типирования, 60-ти луночные, уп=200шт | Планшеты для иммунологического типирования, 60-ти луночные, уп=200шт | упак | 11 | 242726 | 2669986 | по графику | РЦК | 0%
17 | Положительный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Positive Control) | Положительный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Positive Control) | флакон | 25 | 44217 | 1105425 | по графику | РЦК | 0%
18 | Отрицательный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Negative Control) | Отрицательный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Negative Control) | флакон | 25 | 44217 | 1105425 | по графику | РЦК | 0%
19 | Лимфостабилизирующий раствор , в упаковке 4 флакона по 500 мл. (RPMI 1640 уп=4 ф/500мл) | Лимфостабилизирующий раствор , в упаковке 4 флакона по 500 мл. (RPMI 1640 уп=4 ф/500мл) | упак | 1 | 160876 | 160876 | по графику | РЦК | 0%
20 | Капилляры для генетического анализатора 3500, 50 см; 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 50 cm (4404685) | Капилляры для генетического анализатора 3500, 50 см; 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 50 cm (4404685) | упак | 1 | 2028240 | 2028240 | по графику | РЦК | 0%
21 | Набор реагентов для типирования HLA-A* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-A* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | Набор реагентов для типирования HLA-A* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-A* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | наб | 2 | 1121217 | 2242434 | по графику | РЦК | 0%
22 | Набор реагентов для типирования HLA-B* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-В* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | Набор реагентов для типирования HLA-B* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-В* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | наб | 2 | 1121217 | 2242434 | по графику | РЦК | 0%
23 | Набор реагентов для типирования HLA-Cw* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделени-ем гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирования. (S4 HLA-Cw* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | Набор реагентов для типирования HLA-Cw* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделени-ем гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирования. (S4 HLA-Cw* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | наб | 2 | 1121217 | 2242434 | по графику | РЦК | 0%
24 | Набор реагентов для типирования HLA-DRB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделе-нием гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении, а также по 86 кодону. Набор на 24 типирований. (S4 HLA-DRB1* циклерстрипс Single Allele, Allele group and locus specific Seguensing Сиквенс экзона 2 forwards, reverse and codon 86 TG уп=24 теста) | Набор реагентов для типирования HLA-DRB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделе-нием гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении, а также по 86 кодону. Набор на 24 типирований. (S4 HLA-DRB1* циклерстрипс Single Allele, Allele group and locus specific Seguensing Сиквенс экзона 2 forwards, reverse and codon 86 TG уп=24 теста) | наб | 2 | 1121217 | 2242434 | по графику | РЦК | 0%
25 | Набор реагентов для типирования HLA-DQB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 8-ми луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирований. | Набор реагентов для типирования HLA-DQB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 8-ми луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирований. | наб | 2 | 934346 | 1868692 | по графику | РЦК | 0%
26 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для оценки работы амплификаторов методом ПЦР SSP в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 5 типирований. (Циклерчек Циклерплатная система (5/1 типирований) набор=5тестов) | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для оценки работы амплификаторов методом ПЦР SSP в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 5 типирований. (Циклерчек Циклерплатная система (5/1 типирований) набор=5тестов) | наб | 1 | 512980 | 512980 | по графику | РЦК | 0%
27 | Полимераза 5 х 1000 ед. AmpliTaq Gold DNA Polymerase 5 x 1000 units with Gold Buffer and MgCl2 solution (4311818) | Полимераза 5 х 1000 ед. AmpliTaq Gold DNA Polymerase 5 x 1000 units with Gold Buffer and MgCl2 solution (4311818) | упак | 1 | 3770280 | 3770280 | по графику | РЦК | 0%
28 | Набор с ферментом для очистки ПЦР фрагментов для дальнейшего проведения секвенирования, упаковка 2000 реакций /4 мл. (ExoSAP-IT 2000 ЕД) | Набор с ферментом для очистки ПЦР фрагментов для дальнейшего проведения секвенирования, упаковка 2000 реакций /4 мл. (ExoSAP-IT 2000 ЕД) | упак | 1 | 3669120 | 3669120 | по графику | РЦК | 0%
29 | Анодный буфер 4 шт/уп; Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series 4 ea/pk (4393927) | Анодный буфер 4 шт/уп; Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series 4 ea/pk (4393927) | упак | 12 | 166320 | 1995840 | по графику | РЦК | 0%
30 | Катодный буфер 4 шт/уп; Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series 4 ea/pk (4408256) | Катодный буфер 4 шт/уп; Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series 4 ea/pk (4408256) | упак | 12 | 232200 | 2786400 | по графику | РЦК | 0%
31 | Полимер POP-7 для генетического анализатора 3500/3500xl на 384 обр.; POP-4 Polymer for 3500⁄3500xL Genetic Analyzers (4393708) | Полимер POP-7 для генетического анализатора 3500/3500xl на 384 обр.; POP-4 Polymer for 3500⁄3500xL Genetic Analyzers (4393708) | упак | 6 | 303480 | 1820880 | по графику | РЦК | 0%
32 | Полимер POP-4 для генетического анализатора 3500/3500xl на 384 обр.; POP-4 Polymer for 3500⁄3500xL Genetic Analyzers (4393715) | Полимер POP-4 для генетического анализатора 3500/3500xl на 384 обр.; POP-4 Polymer for 3500⁄3500xL Genetic Analyzers (4393715) | упак | 1 | 303480 | 303480 | по графику | РЦК | 0%
33 | Формамид дионизированный, 5 мл Hi-Di Formamide 5ML (4401457) | Формамид дионизированный, 5 мл Hi-Di Formamide 5ML (4401457) | упак | 1 | 90720 | 90720 | по графику | РЦК | 0%
34 | Реагент для кондиционирования; Conditioning Reagent, 3500 Series (4393718) | Реагент для кондиционирования; Conditioning Reagent, 3500 Series (4393718) | упак | 12 | 42120 | 505440 | по графику | РЦК | 0%
35 | Сиквенсовый стандарт для установки 4 пр/уп Sequencing Install Standard, BigDye Terminator v1.1 4 tb/pk (4404314) | Сиквенсовый стандарт для установки 4 пр/уп Sequencing Install Standard, BigDye Terminator v1.1 4 tb/pk (4404314) | упак | 1 | 381240 | 381240 | по графику | РЦК | 0%
36 | Набор для секвенирования 1000 реак BigDye XTerminator Purification Kit 1000 rxn (4376487) | Набор для секвенирования 1000 реак BigDye XTerminator Purification Kit 1000 rxn (4376487) | упак | 1 | 2301480 | 2301480 | по графику | РЦК | 0%
37 | Планшета 96-луночная, оптическая 10 шт/уп MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate 10 pc/pk (N8010560) | Планшета 96-луночная, оптическая 10 шт/уп MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate 10 pc/pk (N8010560) | упак | 8 | 67150 | 537200 | по графику | РЦК | 0%
38 | Набор для секвенирования 100 реак BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, 100rxn (4337450) | Набор для секвенирования 100 реак BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, 100rxn (4337450) | упак | 2 | 1790640 | 3581280 | по графику | РЦК | 0%
39 | Размерный стандарт 800 реак GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0, 800 rxn (4408399) | Размерный стандарт 800 реак GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0, 800 rxn (4408399) | упак | 1 | 797040 | 797040 | по графику | РЦК | 0%
40 | ДНК маркер 100 реак. TRACKIT 50 BP DNA LADDER 100 applications (10488043) | ДНК маркер 100 реак. TRACKIT 50 BP DNA LADDER 100 applications (10488043) | упак | 1 | 171720 | 171720 | по графику | РЦК | 0%
41 | Набор для капиллярного электрофореза на 48 реакций/ CFTR kit набор=48 тестов | Набор для капиллярного электрофореза на 48 реакций/ CFTR kit набор=48 тестов | упак | 1 | 2052000 | 2052000 | по графику | РЦК | 0%
42 | Буфер для секвенирования 28мл- ABI PRISM ® BigDye ® Terminator v1.1/3.1 Sequencing Buffer (5X) фл=28мл | Буфер для секвенирования 28мл- ABI PRISM ® BigDye ® Terminator v1.1/3.1 Sequencing Buffer (5X) фл=28мл | упак | 1 | 1843560 | 1843560 | по графику | РЦК | 0%
43 | 96 Well Retainer & Base,Retainer(Standard) for 3500 Series- основание для плашек с прищепкой уп=4шт | 96 Well Retainer & Base,Retainer(Standard) for 3500 Series- основание для плашек с прищепкой уп=4шт | упак | 1 | 288080 | 288080 | по графику | РЦК | 0%
44 | 96 Well - Septa for 3500 Series- септа для 96 луночной плашки уп=20шт | 96 Well - Septa for 3500 Series- септа для 96 луночной плашки уп=20шт | упак | 2 | 229 | 458 | по графику | РЦК | 0%
45 | Набор Ready Gene Wipe Test 1 набор=64 тестов. | Набор Ready Gene Wipe Test 1 набор=64 тестов. | упак | 2 | 527310 | 1054620 | по графику | РЦК | 0%
46 | Набор реагентов для выделения всех видов лимфоцитов методом розеткообразования, набор рассчитан на выделение клеток из 250 мл крови. Коктейль RosetteSepHLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktail | Набор реагентов для выделения всех видов лимфоцитов методом розеткообразования, набор рассчитан на выделение клеток из 250 мл крови. Коктейль RosetteSepHLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktail | упак | 2 | 755698 | 1511396 | по графику | РЦК | 0%
47 | 791002 Наконечники стер, без фильтра на 1000 мкл, уп 960 шт | 791002 Наконечники стер, без фильтра на 1000 мкл, уп 960 шт | упак | 6 | 40000 | 240000 | по графику | РЦК | 0%
48 | Наконечники 5-300мкл, с фильтром стер. штат.10х96шт Optifit Tip Sartorius | Наконечники 5-300мкл, с фильтром стер. штат.10х96шт Optifit Tip Sartorius | упак | 14 | 95000 | 1330000 | по графику | РЦК | 0%
49 | Наконечники 5-350мкл, нестер.без фильтра в "башнях"Refill 10х96шт | Наконечники 5-350мкл, нестер.без фильтра в "башнях"Refill 10х96шт | упак | 100 | 35000 | 3500000 | по графику | РЦК | 0%
50 | Наконечники 1000мкл, с фильтром, стерил., 10х96шт | Наконечники 1000мкл, с фильтром, стерил., 10х96шт | уп | 15 | 95000 | 1425000 | по графику | РЦК | 0%
51 | Наконечники 100-5000мкл, в упак. по 500 шт. | Наконечники 100-5000мкл, в упак. по 500 шт. | уп | 6 | 85614 | 513684 | по графику | РЦК | 0%
52 | Наконечники 0,1-10мкл, с фильтром стер. штат.10х96шт Optifit Tip Sartorius | Наконечники 0,1-10мкл, с фильтром стер. штат.10х96шт Optifit Tip Sartorius | уп | 5 | 95000 | 475000 | по графику | РЦК | 0%
53 | PROTRANS DNA Box 500 Fast DNA spin column extraction out of 0,5- 1 ml EDTA-/ Citrate blood high quality, stability and concentration (250 extractions) | PROTRANS DNA Box 500 Fast DNA spin column extraction out of 0,5- 1 ml EDTA-/ Citrate blood high quality, stability and concentration (250 extractions) | уп | 4 | 581250 | 2325000 | по графику | РЦК | 0%
54 | Набор LABType SSO HLA A Locus - 100 тестов | Набор LABType SSO HLA A Locus - 100 тестов | упак | 1 | 3160784 | 3160784 | по графику | РЦК | 0%
55 | Набор LABType SSO HLA B Locus - 100 тестов | Набор LABType SSO HLA B Locus - 100 тестов | упак | 1 | 3160784 | 3160784 | по графику | РЦК | 0%
56 | Набор LABType HD HLA DRB1 Locus - 100 тестов | Набор LABType HD HLA DRB1 Locus - 100 тестов | упак | 1 | 3951225 | 3951225 | по графику | РЦК | 0%
| Итого |  |  |  |  | 89136093
Директор Д.Бекиров