## Приложение 1
№ лота | Наименование товара, краткая характеристика | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Сомасы/ Сумма, тенге | ТОО «АUM+» | ТОО «Медицина Әлемі» | ТОО «Eira Med» | ТОО «CINA PHARM» | ТОО «OPTONIC» | ТОО «ДиАКиТ»
1 | Контейнер полимерный для крови и её компонентов двухкамерный с раствором гемоконсерванта «CPDA-1» | шт | 1200 | 2820000 |  |  | 2814000
2 | Контейнер полимерный для крови и её компонентов трёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD» и ресуспендирующим раствором «SAGM» с вариантом исполнения T&B | шт | 1700 | 4726000 |  |  | 4717500
3 | Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD», ресуспендирующим раствором «SAGM» и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови | шт | 5500 | 64350000 |  |  | 64322500
4 | Пластины-электроды для аппарата TSCD-II (в кассете 70шт) | кассета | 120 | 14028000 |  |  |  |  | 14028000
5 | Набор расходных материалов для аппарата "Haemonetics"
| Набор расходного материала для аппарата PCS-2 | наб | 200 | 2850000 |  |  | 2849000 | 2850000
| Набор расходного материала для аппарата MCS+ | наб | 2000 | 184800000 |  |  | 184790000 | 184800000
|  |  |  | 187650000 |  |  | 187639000 | 187650000
6 | Набор расходных материалов для аппарата вирусинактивации "INTERCEPT"
| Набор для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора для аппарата "INTERCEPT Illuminator" | наб | 300 | 26026800 |  |  | 26025300 | 26026800
| Набор для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема для аппарата "INTERCEPT Illuminator" | наб | 1601 | 143601695 |  |  | 143593690 | 143601695
|  |  |  | 169628495 |  |  | 169618990 | 169628495
7 | Системы полимерные с магистралями одинарные с добавочным растворм для тромбоцитов SSP | шт | 500 | 4435000 |  |  | 4432500
8 | Системы полимерные с магистралями счетверенные (емкость каждого конт.450мл) | шт | 1700 | 8836600 |  |  | 8828100
9 | Набор расходных материалов для аппарата "Haemonetics"АСР-215
| Набор расходных материалов для аппарата ACP-215 (глицеролизации клеток крови) | наб | 50 | 1823000 |  |  |  | 1823000
| Набор расходных материалов для аппарата ACP-215 (деглицеролизации клеток крови) | наб | 50 | 2270750 |  |  |  | 2270750
| Криомешок на 940 мл | шт | 50 | 645000 |  |  |  | 645000
|  |  |  | 4738750 |  |  |  | 4738750
10 | Набор расходных материалов и реагентов для анализтора "Architect i 2000"
| Антитела к вирусу гепатита С, калибратор | наб | 5 | 396451 | 396445
| Антитела к вирусу гепатита С, контроли | наб | 6 | 438160.8 | 438156
| Антитела к вирусу гепатита С, реагент | наб | 8 | 46274729 | 46274728
| Сифилис, калибратор | наб | 4 | 367268 | 367264
| Сифилис контроли | наб | 5 | 365134 | 365125
| Сифилис реагент | наб | 39 | 22394143.2 | 22394112
| ВИЧ Ag/Ab Комбо, калибратор | наб | 4 | 292107.2 | 292100
| ВИЧ Ag/Ab Комбо, контроль | наб | 4 | 367268 | 367264
| ВИЧ Ag/Ab Комбо, реагент | наб | 8 | 16424953.6 | 16424944
| Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, калибраторы | наб | 4 | 342214.4 | 342208
| Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, контроли | наб | 7 | 511187.6 | 511175
| Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, реагент | наб | 4 | 4434025.2 | 4434020
| Раствор Пре-триггера | упак | 9 | 798167.7 | 798156
| Реакционые ячейки | упак | 10 | 1137697 | 1137690
| Раствор Триггера | упак | 9 | 392307.3 | 392292
| Промывающий буфер | упак | 50 | 2398660 | 2398650
| Septum (Крышки белые) в упакоке 200 шт | упак | 1 | 41709.8 | 41708
| Replacement caps (Крышки зеленые) в упакоке 100 шт | упак | 1 | 31688 | 31687
| Пробирка для образца и контроля(в упак 1000шт) | упак | 2 | 89682 | 89680
| Раствор для промывки после обработки гипохлоридом (1 уп 4 фл*25 мл.)(реаг.для ухода за зондом) | наб | 2 | 333955.6 | 333954
| Ручной разбавитель для подтверждающего теста HBS AG | упак | 1 | 107000 | 106999
|  |  |  | 97938509.4 | 97938357
11 | Набор расходных реагентов для иммуногеатологического анализатора "Autovue Innova"
| Сержискрин панель | шт | 65 | 1423500 |  |  |  | 1423500
| Афермаген панель | шт | 40 | 492800 |  |  |  | 492800
| Кассета ABO-Rh/Revers для определения группы крови и резус (уп-400 кассет) Код 707100 | упак | 30 | 13704000 |  |  |  | 13704000
| Кассета, содержащая полиспецифичный человеческий глобулин для скрининга антител (уп-400 кассет) Код 707300 | упак | 17 | 8295966 |  |  |  | 8295966
| Кассета для резус фенотипирования (уп-400 шт) Код 707280 | упак | 14 | 11857216 |  |  |  | 11857216
| Кассета для исследования крови новорожденных (уп -100 шт ) Код 6901906 | упак | 3 | 430785 |  |  |  | 430785
| Микропланшеты 96 лунок (на иммуногематологический анализатор AutoVue Innova) Код 655101 | шт | 140 | 34020 |  |  |  | 34020
| Итого: |  |  | 36238287 |  |  |  | 36238287
12 | Расходный материал и реагенты на иммуногематологический анализатор IH 1000
| 004016 ID - карта LISS/ Coombs (в упаковке 60 х 12 карт) | упак | 3 | 3176505 |  | 3176502
| 001237 DiaClon ABO/D + Reverse Grouping на 288 исследований (в упаковке 24 х 12 карт) | упак | 10 | 2937780 |  | 2937770
| 001323 DiaClon ABO/D на 288 исследований (в упаковке 24 х 12 карт) | упак | 1 | 383415 |  | 383414
| 002127 ID-Card DiaClon Rh-subgroup + K на 288 исследований (в упаковке 24 х 12 карт) | упак | 7 | 5141129 |  | 5141122
| 003624 45092 ID DiaCell ABO A1, в набор из 2-х пузырьков А1, В, 2 х 10 мл на 200 исследований | наб | 20 | 1129860 |  | 1129840
| 004310 ID DiaCell I-II-III набор из 3-х пузырьков I; II; III; 3 х 10 мл на 200 исследований | наб | 23 | 1299385 |  | 1299362
| 004114 Реагент ID-DiaPanel (набор из 11 пузырьков 11х4 для непрямого антиглабулинового теста и солевого теста) на 80 исследований | упак | 12 | 853344 |  | 853332
| Раствор дилюента ID-Diluent 1 (2 х 100мл) каталожн. № 009160 | упак | 1 | 47696 |  | 47695
| 009948 DiaMed Basic QC (2 х 8 х 5) | наб | 12 | 1377396 |  | 1377384
| 009902 SetupClean (флакон емкостью 500 мл) | упак | 1 | 161497 |  | 161496
| 008510 ID - карта ID - Antigen Profile I (в упакове 1х12 карт) | упак | 2 | 89400 |  | 89398
| 008610 ID - карта ID - Antigen Profile II (в упакове 1х12 карт) | упак | 2 | 89400 |  | 89398
| 008701 ID - карта ID - Antigen Profile III (в упакове 1х12 карт) | упак | 2 | 53640 |  | 53638
| 008711 Тест антисывороточный ID-M,N,S,s,Fyh,Fyb (6х1,4 ) на 24 исследования | наб | 1 | 76322 |  | 76321
| ID-карта DiaClon Anti-D (в уп. 1х5мл) на 100 исследований каталожн. № 007531 | упак | 5 | 303650 |  | 303645
| ID-карта NaCLEnzime Test and Cold Agglutinins на 288 исследований (в уп. 4х12 карт) каталожн. № 005014 | упак | 1 | 55060 |  | 55059
| ID-карта Anti-I Absorbed (в уп. 1х12 карт) на 72 исследования каталожн. № 001811 | упак | 1 | 34313 |  | 34312
| Итого: |  |  | 17209792 |  | 17209688
13 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл
| Эритротест - Цоликлон-Моноклональные антитела Анти-е Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | 29079
| Моноклональные антитела Анти-Е Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | 16485
| Моноклональные антитела Анти-с Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | 28736
| Моноклональные антитела Анти-С Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | 16486
| Моноклональные антитела Анти-А1-лектин 5мл №10 | упак | 1 | 16523
| Моноклональные антитела Анти Асл, 5мл №10 | упак | 1 | 16523
| Моноклональные антитела Анти-АВ 5 мл-№10 | упак | 4 | 36752
| Моноклональные антитела Анти-А 10 мл-№10 | упак | 20 | 183760
| Моноклональные антитела Анти-В 10 мл-№10 | упак | 20 | 183760
| Моноклональные антитела Анти-Kell Супер 5 мл-№10 | упак | 16 | 375328
| Моноклональные антитела Анти-Д Супер (IgM) 5 мл-№20 | упак | 8 | 161360
| Итого: |  |  | 1064792
14 | Микрокюветы Hb 201"Hemo Cue"(упаковка №100) | упак | 160 | 6656000 |  | 6656000
15 | Наборы диагностических реагентов для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I класса (HLA-Сw*) методом ПЦР SSP для генотипирования 4-х образцов ДНК одновременно по HLA Cw* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 40 типирований. (Cw* Циклерплатная система (40/1 типирований) набор=40 тестов) | упак | 8 | 5815376 |  |  |  |  | 5083352
16 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA II класса методом ПЦР SSP 6-ти образцов ДНК одновременно по HLA DQB1* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 60 типирований.Циклерплатная система (60/1 типирований) набор=60 тестов) (HLA DQB1* | упак | 5 | 2813475 |  |  |  |  | 2459320
17 | Сертифицированная агароза для проведения электрофореза ПЦР продуктов, в упаковке 1 кг.( Gen Agarose L/E/) | упак | 2 | 850680 |  |  |  |  | 756950
18 | Раствор бромистого этидия для окраски агарозного геля при проведении электрофореза ПЦР анализа, 10 мг/мл, в упаковке 10 мл. (Ethidium Bromide Solution, 10 ml, 10 mg/ml). | упак | 3 | 600000 |  |  |  |  | 547185
19 | ДНК маркер для определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед при проведении электрофореза ПЦР продукта. В упаковке 5 флаконов по 500 мкл. (GenLadder 50 s, DNA Size marker, 5x500 µl 50-1500 bp, 5 Banden) | упак | 7 | 2438800 |  |  |  |  | 2117360 | 680000
20 | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. (Буфер 50х Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer 5 L) | упак | 1 | 450000 |  |  |  |  | 452195 | 354000
21 | Калибровочные микросферы для аппарата Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений | упак | 2 | 880000 |  |  |  |  | 680678
22 | Контрольные микросферы для аппарата Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений | упак | 2 | 880000 |  |  |  |  | 680678
23 | Проточная жидкость для аппарата Luminex® Sheath Fluid, 20 литров | упак | 1 | 144245 |  |  |  |  | 122825
24 | Taq Polymerase - 50 мкл | упак | 6 | 890106 |  |  |  |  | 890106
25 | PE - Conjugated Streptavidin, Lyophilized, на 2000 тестов | упак | 3 | 794406 |  |  |  |  | 763854
26 | Конъюгат фикоэритрина для реагентов LABScreen®, на 1000 определений | упак | 2 | 541988 |  |  |  |  | 463644 | 558000
27 | Планшеты для иммунологического типирования, 60-ти луночные, уп=200шт | упак | 1 | 304720 |  |  |  |  | 266340
28 | Положительный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Positive Control) | флак | 12 | 469488 |  |  |  |  | 410430
29 | Отрицательный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Negative Control) | флак | 12 | 469488 |  |  |  |  | 410430
30 | Лимфостабилизирующий раствор , в упаковке 4 флакона по 500 мл. (RPMI 1640 уп=4 ф/500мл) | мл | 1 | 173018 |  |  |  |  | 151238
31 | Цистейн (D-CYSTINE), 1 гр | фл | 1 | 200000 |  |  |  |  | 200000
32 | Дитиотритол 1,4 (DTT-Dithiothreit), 5 гр | фл | 1 | 200000 |  |  |  |  | 200000
33 | Капилляры для генетического анализатора 3500, 50 см; 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 50 cm (4404685) | упак | 3 | 6756006 |  |  |  |  | 6756006 | 138000
34 | Набор реагентов для типирования HLA-A* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-A* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | упак | 3 | 3385200 |  |  |  |  | 2953506 | 118000
35 | Набор реагентов для типирования HLA-B* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-В* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | упак | 3 | 3385200 |  |  |  |  | 2953506
36 | Набор реагентов для типирования HLA-Cw* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделени-ем гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирования. (S4 HLA-Cw* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | упак | 3 | 3385200 |  |  |  |  | 2953506
37 | Набор реагентов для типирования HLA-DRB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделе-нием гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении, а также по 86 кодону. Набор на 24 типирований. (S4 HLA-DRB1* циклерстрипс Single Allele, Allele group and locus specific Seguensing Сиквенс экзона 2 forwards, reverse and codon 86 TG уп=24 теста) | упак | 3 | 3385200 |  |  |  |  | 2953506
38 | Набор реагентов для типирования HLA-DQB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 8-ми луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирований. | упак | 3 | 2817360 |  |  |  |  | 2461254
39 | Набор с ферментом для очистки ПЦР фрагментов для дальнейшего проведения секвенирования, упаковка 2000 реакций /4 мл. (ExoSAP-IT 2000 ЕД) | упак | 1 | 3500000 |  |  |  |  | 3128155
40 | Анодный буфер 4 шт/уп; Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series 4 ea/pk (4393927) | упак | 3 | 533871 |  |  |  |  | 533871
41 | Катодный буфер 4 шт/уп; Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series 4 ea/pk (4408256) | упак | 3 | 742365 |  |  |  |  | 742365
42 | Полимер POP-7 для генетического анализатора 3500/3500xl на 384 обр.; | упак | 10 | 3430350 |  |  |  |  | 3430350
43 | Формамид дионизированный, 5 мл Hi-Di Formamide 5ML (4401457) | упак | 1 | 40095 |  |  |  |  | 40095
44 | Реагент для кондиционирования; Conditioning Reagent, 3500 Series (4393718) | упак | 8 | 383128 |  |  |  |  | 383128
45 | Сиквенсовый стандарт для установки 4 пр/уп Sequencing Install Standard, BigDye Terminator v1.1 4 tb/pk (4404314) | упак | 1 | 407511 |  |  |  |  | 407511
46 | Набор для секвенирования 1000 реак BigDye XTerminator Purification Kit 1000 rxn (4376487) | упак | 1 | 2454543 |  |  |  |  | 2454543
47 | Набор для секвенирования 100 реак BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, 100rxn (4337450) | упак | 1 | 1871181 |  |  |  |  | 1871181
48 | Набор для капиллярного электрофореза на 200 реакций/ identifiller (Химеризм) | упак | 3 | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
49 | Набор реагентов для выделения всех видов лимфоцитов методом розеткообразования, набор рассчитан на выделение клеток из 250 мл крови. Коктель RosetteSepHLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktail | мл | 4 | 624000 |  |  |  |  | 624000
50 | Набор для выделения ДНК- PROTRANS DNA Box 500 Fast DNA spin column extraction out of 0,5- 1 ml EDTA-/ Citrate blood high quality, stability and concentration (250 extractions) | набор | 5 | 3338400 |  |  |  |  | 2909900
51 | HLA A*/B*/DRB1* Циклерплатная система (20/1 типирований) набор=20 тестов | набор | 25 | 25090000 |  |  |  |  | 21813475
52 | Набор для опреденления сенсибилизации HLA антител методом ИФА Lambda Antigen Trey Class I & II LAT1240 - уп=40 тестов | упак | 7 | 11472615 |  |  |  |  | 12274045
53 | Набор LABType SSO HLA A Locus - 100 тестов | упак | 2 | 5976092 |  |  |  |  | 5976092
54 | Набор LABType SSO HLA B Locus - 100 тестов | упак | 2 | 5976092 |  |  |  |  | 5976092
55 | Набор LABType HD HLA DRB1 Locus - 100 тестов | упак | 2 | 7470032 |  |  |  |  | 7470032
56 | Набор LABScreen® Mixed для скрининга антител к HLA-антигенам классов I и II, 100 тестов | упак | 20 | 32971240 |  |  |  |  | 28072580
57 | Набор LABScreen® PRA для определения антител к HLA-антигенам классов I и II, 25 тестов | упак | 12 | 19782744 |  |  |  |  | 16964208
58 | Набор LABScreen® Single Antigen HLA Class I - Combi , 25 тестов | упак | 1 | 3812294 |  |  |  |  | 3246192
59 | Набор LABScreen® Single Antigen II HLA Class II - Combi , 25 тестов | упак | 1 | 30188922 |  |  |  |  | 0
60 | Набор HLA -READY PLATE ABC 144/2 | упак | 135 | 10108800 |  |  |  |  | 8823330
61 | Комплемент кроличий лиофилизированный, во флаконах 1,0 мл/фл | фл | 738 | 2916576 |  |  |  |  | 2292966
62 | Матричный стандарт DS-33 8 прогонов для генетического анализатора 3500, 3500XL DS Matrix Standart Kit (Dye Set G5) 8 runs (4345833) | упак | 1 | 403056 |  |  |  |  | 403056
63 | набор реагентов для проведения ПЦР для диагностики HLA FluoGene ABDR 10 тестов в упаковке | набор | 20 | 15694800 |  |  |  |  | 15635360
64 | Тест-кобас TagScreen MPX для ПЦР анализа версия 2- дискриминационный
| Одноразовые наконечники для Hamilton Star Tip-High Vol. CORE TIPS with Filter, 1ml, Set of 3840 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | шт | 6 | 2940834 | 2940834
| Набор одноразовых специальных пробирок SPU 12*24 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | шт | 18 | 6415740 | 6415740
| Набор одноразовых специальных пробирок S -Tubes 12*24 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | штатив | 20 | 959720 | 959720
| Набор одноразовых специальных наконечников Tip-K 12*36 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | кассета | 12 | 609120 | 609120
| Набор одноразовых специальных пробирок Tube-K 12*96 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | штатив | 9 | 1660419 | 1660419
| Мультиплексный тест Cobas TaqScreen MPX, версия 2.0 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | шт | 40 | 51202800 | 51202800
| Промывочный реагент Cobas TaqScreen для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | шт | 60 | 1921020 | 1921020
| Набор контролей Cobas TaqScreen MPX, версия 2.0 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | комп | 48 | 16927584 | 16927584
|  |  |  | 82637237 | 82637237

## Приложение 2
№ лота | наименование | ед. изм | кол-во | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг
1 | Контейнер полимерный для крови и её компонентов двухкамерный с раствором гемоконсерванта «CPDA-1» | шт | 1200 | Контейнер (гемоконтейнер) двухкамерный объемом 450 мл для сбора крови и последующего разделения на компоненты с антикоагулянтом CPDA-l (цитрат, фосфат, декстроза, аденин). Игла защищенная 16G. Стерильный однократного применения.
2 | Контейнер полимерный для крови и её компонентов трёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD» и ресуспендирующим раствором «SAGM» с вариантом исполнения T&B | шт | 1700 | Контейнер для забора дозы цельной крови, состоящий из трех контейнеров 600/500/500 мл с антикоагулянтом СРD. Контейнер для плазмы: практический объем — 450 мл ; Контейнер SAGM: практический объем 450мл; Игла Защищенная, специальным поворачивающимся колпачком - Ульратонкие стенки, 16G - Тройная заточка. Стерильный, однократного применения.
3 | Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD», ресуспендирующим раствором «SAGM» и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови | шт | 5500 | Контейнер для забора дозы цельной крови, состоящий из четырех контейнеров 600/500/500/500 мл с антикоагулянтом CPD) добавочным раствором SAGM, фильтром для лейкофильтрации цельной крови, дополнительным контейнером для сбора первой дозы крови и взятия образцов, протектором иглы, адаптером для вакуумных пробирок.Первичный контейнер: практический объем 450мл; Контейнер для лейкофильтрованной цельной крови; практический объем 450мл; Контейнер с SAGM: практический объем - 450 мл; Постфильтрационное число лейкоцитов в дозе эритроцитарной взвеси, не более 1х10^6, Игла: - ультратонкие стенки, 16G; Тройная заточка Длина донорской магистрали – 110 см, Внутренний диаметр магистрали - 3 мм. Внешний диаметр магистрали – 4,1м. Этикетка Неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем. Получаемые компоненты лейкофильтрованная плазма, лейкофильтрованная эритрацитарная взвесь.Стерильный, однократного применения.
4 | Пластины-электроды для аппарата TSCD-II (в кассете 70шт) | кассета | 120 | Назначения: Стерильная стыковка трубок/магистралей при переработке/обработке донорской крови и ее компонентов. Функциональность: Создание закрытости системы переработки компонентов, когда необходимо соединение различных функциональных систем. Техническая характеристика: Набор медных пластин-электродов SC*W017 в кассете. Область применения: Создание закрытости системы переработки компонентов, когда необходимо соединение различных функциональных систем. Комплектация: Набор медных пластин-электродов SC*W017 в кассете. Эксплуатационные характеристики: Стерильная стыковка с мешком/магистралей на аппарате TSCD-II.
5 | Набор расходных материалов для аппарата "Haemonetics"
| Набор расходного материала для аппарата PCS-2 | наб | 200 | Комплект расходных материалов для проведения плазмафереза на аппарате Haemonetics PCS-2, стерильный, однократного применения. В комплект входят: 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линией со спайк-коннектром подключения физиологического раствора и коннектором для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннектором для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луера для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннектором и капель-ной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 40/0 (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апирогенный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке их ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой . Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом дляя пластикового шипа. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Лимонная кислота, моногидрат О - 0,0150 г; Вода для инъекций — до 1000 мл. 5) игла артериовенозная 16 G
| Набор расходного материала для аппарата MCS+ | наб | 2000 | Для использования с Аппаратом для цитоплазмафереза Haemonetics MCS+ В комплект входят: 1) Набор с лейкофильтром для сбора тромбоцитов и плазмы – 1шт. 2) Раствор антикоагулянта ACD-A, 500 мл. – 1 шт. Описание комплекта: Каждый набор является закрытой системой однократного применения и уложен в индивидуальную пластиковую упаковку. Состав набора: 1) Центрифужный колокол Latham, 225 мл. -1шт. 2) Аферезная игла размером 16G c предохранителем иглы -1шт. 3) Пробоотборник, 50мл с адаптером для вакуумной пробирки – 1шт. 4) Контейнер для хранения тромбоцитов, 1000мл с пробоотборниками – 2 шт. 5) Контейнер для предварительного сбора тромбоцитов перед лейкофильтрацией, 600 мл. - 1шт 6) Контейнер для хранения СЗП, 1000 мл. - 1шт. 7) Контейнер для удаления воздуха, 90 мл. - 1шт. 8) Контейнер для воздуха/ОТП - 1шт. 9) Лейкоцитарный фильтр Haemonetics LRFXL – 1шт. 10) Линия антикоагулянта со спайк-коннектором и бактериальным фильтром – 1шт. 11) Линия добавочного раствора с портом luer lock и 2-мя бактериальными фильтрами – 1шт. Набор стерилизован этиленоксидом (EtO) Этот набор применяется в комплексе с Аппаратом для цитоплазмафереза Haemonetics MCS+ для сбора лейкофильтрованных тромбоцитов. Раствор антикоагулянта ACD-A объемом 500 мл, стерильный, однократного применения. Описание изделия: Раствор ACD-A (соотношение 1:9) представляет собой стерильный, апирогенный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в пластиковом мешке, покрытом многослойной полипропиленовой плёнкой. Продукт представлен в мешке объемом 500 мл. раствора. Стерилизован сухим паром. Состав изделия: Каждый 1 литр продукта содержит: Натрия цитрат 22,0г Лимонная кислота, моногидрат 8,0г Глюкоза, моногидрат 24,5г Вода для инъекций – до 1000 мл
Итого:
6 | Набор расходных материалов для аппарата вирусинактивации "INTERCEPT"
| Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов донора с двумя мешками для хранения для аппарата "INTERCEPT Illuminator" | наб | 300 | Каждый набор уложен в упаковку с контролем первого вскрытия и содержит один контейнер вместимостью 15 мл с 6 мм раствором амопзсалена гидрохлорида (формула: амотосален НСI 203 мг — хлорид натрия 924 мг — вода для инъекций до общего объема 100 мл); один контейнер хля облучения, один прибор для адсорбции реактива (ПАР), три контейнера для хранения плазмы. Этот набор применяется в комплексе с облучателем для инактивации широкого спектра вирусов, бактерий, паразитов, а также примеси донорских лейкоцитов в плазме объемом 385-650 мл.
| Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов донора с двумя мешками для хранения для аппарата "INTERCEPT Illuminator" | наб | 1601 | Набор применяется с облучателем для инактивации широкого спектра вирусов, бактерий и паразитов, а также примеси донорских лейкоцитов в препаратах тромбоцитов. Стерильная, однократного применения. Каждый набор находится в отдельной упаковке и включает в себя 17,5 мл контейнер с раствором З мм амотоса.лена гидро хлорида (состав: амотосалена гидрохлорида 101 мг хлорида натрия 924 мг — воды для инъекций до общего объема 100 мл), контейнер для облучения, контейнер с адсорбирующим устройством (САD), два контейнера для тромбоцитов.
Итого:
7 | Системы полимерные с магистралями одинарные с добавочным растворм для тромбоцитов SSP | шт | 500 | Добавочный раствор для тромбоцитов. Хранение тромбоцитов в течение 7 дней. Возможность хранить тромбоциты без перемешивания в течение 4 дней. Снижение количества побочных реакций возможность применения технологии инактивации патогенов в КТ. Требования к техническим характеристикам: 1) Стерильный добавочный раствор 300 мл для тромбоцитов в пластикатном контейнере SSP+. 2) Наличие трубки соединения-люер с встроенной заглушкой-отламывателем. 3) Наличие трубки для стерильной стыковки. Область применения: Ручное добавление в ЛТС при приготовлении восстановленных полированных тромбоцитов и автоматическое добавление в аферезные тромбоциты. Требования к комплектации: 1) Пластиковый контейнер с раствором SSP+ 300 мл. 2) Трубка соединения-люер с встроенной заглушкой-отламывателем. 3) Трубка для стерильной стыковки. 4) Прозрачный плотный упаковочный пакет и защита от прямого воздействия света. 5) Инструкция пользователя. Требования к эксплуатационным характеристикам: Стерильная стыковка с комплектом для обработки тромбоцитов
8 | Системы полимерные с магистралями счетверенные (емкость каждого конт.450мл) | шт | 1700 | Контейнер для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные. Емкость каждого контейнера 450 мл.; Назначение: для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные; Количество контейнеров 4 штуки; Емкость каждого контейнера: объем — 450 мл; Материал контейнера ПВХ, Пластиковые иглы -1 штука; Зажимы -4 штуки; Количество выходных портов на контейнере - 2 штуки; Длина магистрали от пластиковой иглы до каждого контейнера -63 см; Внутренний диаметр магистрали -З мм ; Внешний диаметр магистрали - 4, 1 мм Этикетка: неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем; Упаковка: индивидуальная стерильная упаковка из прозрачного пластика для каждого контейнера; Метод стерилизации: паровая; Стерильный, однократного применения.
9 | Набор расходных материалов для аппарата "Haemonetics"АСР-215
| Набор расходных материалов для аппарата ACP-215 (глицеролизации клеток крови) | наб | 50 | Набор расходных материалов для аппарата ACP-215 (глицеролизации клеток крови)
| Набор расходных материалов для аппарата ACP-215 (деглицеролизации клеток крови) | наб | 50 | Набор расходных материалов для аппарата ACP-215 (деглицеролизации клеток крови)
| Криомешок на 940 мл | шт | 50 | Криомешок на 940 мл
Итого:
10 | Набор расходных материалов и реагентов для анализтора "Architect i 2000"
| Антитела к вирусу гепатита С, калибратор | наб | 5 | Антитела к вирусу гепатита С, калибратор
| Антитела к вирусу гепатита С, контроли | наб | 6 | Антитела к вирусу гепатита С, контроль
| Антитела к вирусу гепатита С, реагент | наб | 8 | Антитела к вирусу гепатита С, реагент
| Сифилис, калибратор | наб | 4 | Сифилис, калибратор
| Сифилис контроли | наб | 5 | Сифилис контроль
| Сифилис реагент | наб | 39 | Сифилис реагент
| ВИЧ Ag/Ab Комбо, калибратор | наб | 4 | ВИЧ Ag/Ab Комбо, калибратор
| ВИЧ Ag/Ab Комбо, контроль | наб | 4 | ВИЧ Ag/Ab Комбо, контроль
| ВИЧ Ag/Ab Комбо, реагент | наб | 8 | ВИЧ Ag/Ab Комбо, реагент
| Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, калибраторы | наб | 4 | Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, калибраторы
| Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, контроли | наб | 7 | Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, контроль
| Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, реагент | наб | 4 | Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, реагент
| Раствор Пре-триггера | упак | 9 | Раствор Пре-триггера
| Реакционые ячейки | упак | 10 | Реакционые ячейки
| Раствор Триггера | упак | 9 | Раствор Триггера
| Промывающий буфер | упак | 50 | Промывающий буфер
| Septum (Крышки белые) в упакоке 200 шт | упак | 1 | Septum (Крышки белые) в упакоке 200 шт
| Replacement caps (Крышки зеленые) в упакоке 100 шт | упак | 1 | Replacement caps (Крышки зеленые) в упаковке 100 шт
| Пробирка для образца и контроля(в упак 1000шт) | упак | 2 | Пробирка для образца и контроля(в упак 1000шт)
| Раствор для промывки после обработки гипохлоридом (1 уп 4 фл*25 мл.)(реаг.для ухода за зондом) | наб | 2 | Раствор для промывки после обработки гипохлоридом (1 уп 4 фл*25 мл.-для ухода за зондом)
| Ручной разбавитель для подтверждающего теста HBS AG | упак | 1 | Ручной разбавитель для подтверждающего теста HBS AG
11 | Набор расходных реагентов для иммуногеатологического анализатора "Autovue Innova"
| Сержискрин панель | шт | 65 | Сержискрин панель
| Афермаген панель | шт | 40 | Афермаген панель
| Кассета ABO-Rh/Revers для определения группы крови и резус (уп-400 кассет) Код 707100 | упак | 30 | Кассета ABO-Rh/Revers для определения группы крови и резус (уп-400 кассет) Код 707100
| Кассета, содержащая полиспецифичный человеческий глобулин для скрининга антител (уп-400 кассет) Код 707300 | упак | 17 | Кассета, содержащая полиспецифичный человеческий глобулин для скрининга антител (уп-400 кассет) Код 707300
| Кассета для резус фенотипирования (уп-400 шт) Код 707280 | упак | 14 | Кассета для резус фенотипирования (уп-400 шт) Код 707280
| Кассета для исследования крови новорожденных (уп -100 шт ) Код 6901906 | упак | 3 | Кассета для исследования крови новорожденных (уп -100 шт ) Код 6901906
| Микропланшеты 96 лунок (на иммуногематологический анализатор AutoVue Innova) Код 655101 | шт | 140 | Микропланшеты 96 лунок (на иммуногематологический анализатор AutoVue Innova) Код 655101
12 | Расходный материал и реагенты на иммуногематологический анализатор IH 1000
| 004016 ID - карта LISS/ Coombs (в упаковке 60 х 12 карт) | упак | 3 | 004016 ID - карта LISS/ Coombs (в упаковке 60 х 12 карт)
| 001237 DiaClon ABO/D + Reverse Grouping на 288 исследований (в упаковке 24 х 12 карт) | упак | 10 | 001237 DiaClon ABO/D + Reverse Grouping на 288 исследований (в упаковке 24 х 12 карт)
| 001323 DiaClon ABO/D на 288 исследований (в упаковке 24 х 12 карт) | упак | 1 | 001323 DiaClon ABO/D на 288 исследований (в упаковке 24 х 12 карт)
| 002127 ID-Card DiaClon Rh-subgroup + K на 288 исследований (в упаковке 24 х 12 карт) | упак | 7 | 002127 ID-Card DiaClon Rh-subgroup + K на 288 исследований (в упаковке 24 х 12 карт)
| 003624 45092 ID DiaCell ABO A1, в набор из 2-х пузырьков А1, В, 2 х 10 мл на 200 исследований | наб | 20 | 003624 45092 ID DiaCell ABO A1, в набор из 2-х пузырьков А1, В, 2 х 10 мл на 200 исследований
| 004310 ID DiaCell I-II-III набор из 3-х пузырьков I; II; III; 3 х 10 мл на 200 исследований | наб | 23 | 004310 ID DiaCell I-II-III набор из 3-х пузырьков I; II; III; 3 х 10 мл на 200 исследований
| 004114 Реагент ID-DiaPanel (набор из 11 пузырьков 11х4 для непрямого антиглабулинового теста и солевого теста) на 80 исследований | упак | 12 | 004114 Реагент ID-DiaPanel (набор из 11 пузырьков 11х4 для непрямого антиглабулинового теста и солевого теста) на 80 исследований
| Раствор дилюента ID-Diluent 1 (2 х 100мл) каталожн. № 009160 | упак | 1 | Раствор дилюента ID-Diluent 1 (2 х 100мл) каталожн. № 009160
| Раствор дилюента ID-Diluent 2 (10х 60 х 700мкл) каталожн. № 009290 | упак | 0 | Раствор дилюента ID-Diluent 2 (10х 60 х 700мкл) каталожн. № 009290
| 90071 Microcide SQ (фл 250мл) | фл | 0 | 90071 Microcide SQ (фл 250мл)
| 009948 DiaMed Basic QC (2 х 8 х 5) | наб | 12 | 009948 DiaMed Basic QC (2 х 8 х 5)
| 009902 SetupClean (флакон емкостью 500 мл) | упак | 1 | 009902 SetupClean (флакон емкостью 500 мл)
| 008510 ID - карта ID - Antigen Profile I (в упакове 1х12 карт) | упак | 2 | 008510 ID - карта ID - Antigen Profile I (в упакове 1х12 карт)
| 008610 ID - карта ID - Antigen Profile II (в упакове 1х12 карт) | упак | 2 | 008610 ID - карта ID - Antigen Profile II (в упакове 1х12 карт)
| 008701 ID - карта ID - Antigen Profile III (в упакове 1х12 карт) | упак | 2 | 008701 ID - карта ID - Antigen Profile III (в упакове 1х12 карт)
| 008711 Тест антисывороточный ID-M,N,S,s,Fyh,Fyb (6х1,4 ) на 24 исследования | наб | 1 | 008711 Тест антисывороточный ID-M,N,S,s,Fyh,Fyb (6х1,4 ) на 24 исследования
| ID-карта DiaClon Anti-D (в уп. 1х5мл) на 100 исследований каталожн. № 007531 | упак | 5 | ID-карта DiaClon Anti-D (в уп. 1х5мл) на 100 исследований каталожн. № 007531
| ID-карта DiaClon Anti-K (в уп. 1х12 карт) каталожн. № 002121 | упак | 0 | ID-карта DiaClon Anti-K (в уп. 1х12 карт) каталожн. № 002121
| ID-карта NaCLEnzime Test and Cold Agglutinins на 288 исследований (в уп. 4х12 карт) каталожн. № 005014 | упак | 1 | ID-карта NaCLEnzime Test and Cold Agglutinins на 288 исследований (в уп. 4х12 карт) каталожн. № 005014
| ID-карта Anti-I Absorbed (в уп. 1х12 карт) на 72 исследования каталожн. № 001811 | упак | 1 | ID-карта Anti-I Absorbed (в уп. 1х12 карт) на 72 исследования каталожн. № 001811
Итого:
13 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл
| Эритротест - Цоликлон-Моноклональные антитела Анти-е Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | Эритротест - Цоликлон-Моноклональные антитела Анти-е Супер 5 мл-№10
| Моноклональные антитела Анти-Е Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | Моноклональные антитела Анти-Е Супер 5 мл-№10
| Моноклональные антитела Анти-с Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | Моноклональные антитела Анти-с Супер 5 мл-№10
| Моноклональные антитела Анти-С Супер 5 мл-№10 | упак | 1 | Моноклональные антитела Анти-С Супер 5 мл-№10
| Моноклональные антитела Анти-А1-лектин 5мл №10 | упак | 1 | Моноклональные антитела Анти-А1-лектин 5мл №10
| Моноклональные антитела Анти Асл, 5мл №10 | упак | 1 | Моноклональные антитела Анти Асл, 5мл №10
| Моноклональные антитела Анти-АВ 5 мл-№10 | упак | 4 | Моноклональные антитела Анти-АВ 5 мл-№10
| Моноклональные антитела Анти-А 10 мл-№10 | упак | 20 | Моноклональные антитела Анти-А 10 мл-№10
| Моноклональные антитела Анти-В 10 мл-№10 | упак | 20 | Моноклональные антитела Анти-В 10 мл-№10
| Моноклональные антитела Анти-Kell Супер 5 мл-№10 | упак | 16 | Моноклональные антитела Анти-Kell Супер 5 мл-№10
| Моноклональные антитела Анти-Д Супер (IgM) 5 мл-№20 | упак | 8 | Моноклональные антитела Анти-Д Супер (IgM) 5 мл-№20
14 | Микрокюветы Hb 201"Hemo Cue"(упаковка №100) | упак | 160 | Микрокюветы Hb 201"Hemo Cue"(упаковка №100)
HLA
15 | Наборы диагностических реагентов для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I класса (HLA-Сw*) методом ПЦР SSP для генотипирования 4-х образцов ДНК одновременно по HLA Cw* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 40 типирований. (Cw* Циклерплатная система (40/1 типирований) набор=40 тестов) | упак | 8 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I класса (HLA-Сw*) методом ПЦР SSP для генотипирования 4-х образцов ДНК одновременно по HLA Cw* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 40 типирований. (Cw* Циклерплатная система (40/1 типирований) набор=40 тестов)
16 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA II класса методом ПЦР SSP 6-ти образцов ДНК одновременно по HLA DQB1* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 60 типирований.Циклерплатная система (60/1 типирований) набор=60 тестов) (HLA DQB1* | упак | 5 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA II класса методом ПЦР SSP 6-ти образцов ДНК одновременно по HLA DQB1* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 60 типирований.Циклерплатная система (60/1 типирований) набор=60 тестов) (HLA DQB1*
17 | Сертифицированная агароза для проведения электрофореза ПЦР продуктов, в упаковке 1 кг.( Gen Agarose L/E/) | упак | 2 | Сертифицированная агароза для проведения электрофореза ПЦР продуктов, в упаковке 1 кг.( Gen Agarose L/E/)
18 | Раствор бромистого этидия для окраски агарозного геля при проведении электрофореза ПЦР анализа, 10 мг/мл, в упаковке 10 мл. (Ethidium Bromide Solution, 10 ml, 10 mg/ml). | упак | 3 | Раствор бромистого этидия для окраски агарозного геля при проведении электрофореза ПЦР анализа, 10 мг/мл, в упаковке 10 мл. (Ethidium Bromide Solution, 10 ml, 10 mg/ml).
19 | ДНК маркер для определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед при проведении электрофореза ПЦР продукта. В упаковке 5 флаконов по 500 мкл. (GenLadder 50 s, DNA Size marker, 5x500 µl 50-1500 bp, 5 Banden) | упак | 7 | ДНК маркер для определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед при проведении электрофореза ПЦР продукта. В упаковке 5 флаконов по 500 мкл. (GenLadder 50 s, DNA Size marker, 5x500 µl 50-1500 bp, 5 Banden)
20 | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. (Буфер 50х Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer 5 L) | упак | 1 | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. (Буфер 50х Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer 5 L)
21 | Калибровочные микросферы для аппарата Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений | упак | 2 | Калибровочные микросферы для аппарата Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений
22 | Контрольные микросферы для аппарата Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений | упак | 2 | Контрольные микросферы для аппарата Luminex (классификационные и репортерные), 25 определений
23 | Проточная жидкость для аппарата Luminex® Sheath Fluid, 20 литров | упак | 1 | Проточная жидкость для аппарата Luminex® Sheath Fluid, 20 литров
24 | Taq Polymerase - 50 мкл | упак | 6 | Taq Polymerase - 50 мкл
25 | PE - Conjugated Streptavidin, Lyophilized, на 2000 тестов | упак | 3 | PE - Conjugated Streptavidin, Lyophilized, на 2000 тестов
26 | Конъюгат фикоэритрина для реагентов LABScreen®, на 1000 определений | упак | 2 | Конъюгат фикоэритрина для реагентов LABScreen®, на 1000 определений
27 | Планшеты для иммунологического типирования, 60-ти луночные, уп=200шт | упак | 1 | Планшеты для иммунологического типирования, 60-ти луночные, уп=200шт
28 | Положительный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Positive Control) | флак | 12 | Положительный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Positive Control)
29 | Отрицательный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Negative Control) | флак | 12 | Отрицательный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. (Negative Control)
30 | Лимфостабилизирующий раствор , в упаковке 4 флакона по 500 мл. (RPMI 1640 уп=4 ф/500мл) | мл | 1 | Лимфостабилизирующий раствор , в упаковке 4 флакона по 500 мл. (RPMI 1640 уп=4 ф/500мл)
31 | Цистейн (D-CYSTINE), 1 гр | фл | 1 | Цистейн (D-CYSTINE), 1 гр
32 | Дитиотритол 1,4 (DTT-Dithiothreit), 5 гр | фл | 1 | Дитиотритол 1,4 (DTT-Dithiothreit), 5 гр
33 | Капилляры для генетического анализатора 3500, 50 см; 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 50 cm (4404685) | упак | 3 | Капилляры для генетического анализатора 3500, 50 см; 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 50 cm (4404685)
34 | Набор реагентов для типирования HLA-A* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-A* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | упак | 3 | Набор реагентов для типирования HLA-A* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-A* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста)
35 | Набор реагентов для типирования HLA-B* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-В* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | упак | 3 | Набор реагентов для типирования HLA-B* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. Набор – на 24 типирования. (S4 HLA-В* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста)
36 | Набор реагентов для типирования HLA-Cw* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделени-ем гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирования. (S4 HLA-Cw* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста) | упак | 3 | Набор реагентов для типирования HLA-Cw* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделени-ем гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 1,2,3,4 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирования. (S4 HLA-Cw* циклерстрипс Single Allele, Allele Group and locus specific Seguensing Сиквенс экзонов 1,2,3 и 4 уп=24 теста)
37 | Набор реагентов для типирования HLA-DRB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделе-нием гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении, а также по 86 кодону. Набор на 24 типирований. (S4 HLA-DRB1* циклерстрипс Single Allele, Allele group and locus specific Seguensing Сиквенс экзона 2 forwards, reverse and codon 86 TG уп=24 теста) | упак | 3 | Набор реагентов для типирования HLA-DRB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделе-нием гаплотипов на 16-ти луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении, а также по 86 кодону. Набор на 24 типирований. (S4 HLA-DRB1* циклерстрипс Single Allele, Allele group and locus specific Seguensing Сиквенс экзона 2 forwards, reverse and codon 86 TG уп=24 теста)
38 | Набор реагентов для типирования HLA-DQB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 8-ми луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирований. | упак | 3 | Набор реагентов для типирования HLA-DQB1* методом секвенирования на капиллярном генетическом анализаторе с предварительным выделением гаплотипов на 8-ми луночном ПЦР стрипе и дальнейшего секвенирования исследуемого образца по экзонам 2,3 в прямом и обратном направлении. набор – на 24 типирований.
39 | Набор с ферментом для очистки ПЦР фрагментов для дальнейшего проведения секвенирования, упаковка 2000 реакций /4 мл. (ExoSAP-IT 2000 ЕД) | упак | 1 | Набор с ферментом для очистки ПЦР фрагментов для дальнейшего проведения секвенирования, упаковка 2000 реакций /4 мл. (ExoSAP-IT 2000 ЕД)
40 | Анодный буфер 4 шт/уп; Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series 4 ea/pk (4393927) | упак | 3 | Анодный буфер 4 шт/уп; Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series 4 ea/pk (4393927)
41 | Катодный буфер 4 шт/уп; Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series 4 ea/pk (4408256) | упак | 3 | Катодный буфер 4 шт/уп; Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series 4 ea/pk (4408256)
42 | Полимер POP-7 для генетического анализатора 3500/3500xl на 384 обр.; | упак | 10 | Полимер POP-7 для генетического анализатора 3500/3500xl на 384 обр.;
43 | Формамид дионизированный, 5 мл Hi-Di Formamide 5ML (4401457) | упак | 1 | Формамид дионизированный, 5 мл Hi-Di Formamide 5ML (4401457)
44 | Реагент для кондиционирования; Conditioning Reagent, 3500 Series (4393718) | упак | 8 | Реагент для кондиционирования; Conditioning Reagent, 3500 Series (4393718)
45 | Сиквенсовый стандарт для установки 4 пр/уп Sequencing Install Standard, BigDye Terminator v1.1 4 tb/pk (4404314) | упак | 1 | Сиквенсовый стандарт для установки 4 пр/уп Sequencing Install Standard, BigDye Terminator v1.1 4 tb/pk (4404314)
46 | Набор для секвенирования 1000 реак BigDye XTerminator Purification Kit 1000 rxn (4376487) | упак | 1 | Набор для секвенирования 1000 реак BigDye XTerminator Purification Kit 1000 rxn (4376487)
47 | Набор для секвенирования 100 реак BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, 100rxn (4337450) | упак | 1 | Набор для секвенирования 100 реак BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, 100rxn (4337450)
48 | Набор для капиллярного электрофореза на 200 реакций/ identifiller (Химеризм) | упак | 3 | Набор для капиллярного электрофореза на 200 реакций/ identifiller (Химеризм)
49 | Набор реагентов для выделения всех видов лимфоцитов методом розеткообразования, набор рассчитан на выделение клеток из 250 мл крови. Коктель RosetteSepHLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktail | мл | 4 | Набор реагентов для выделения всех видов лимфоцитов методом розеткообразования, набор рассчитан на выделение клеток из 250 мл крови. Коктейль RosetteSepHLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktail
50 | Набор для выделения ДНК- PROTRANS DNA Box 500 Fast DNA spin column extraction out of 0,5- 1 ml EDTA-/ Citrate blood high quality, stability and concentration (250 extractions) | набор | 5 | набор для выделения ДНК- PROTRANS DNA Box 500 Fast DNA spin column extraction out of 0,5- 1 ml EDTA-/ Citrate blood high quality, stability and concentration (250 extractions)
51 | HLA A*/B*/DRB1* Циклерплатная система (20/1 типирований) набор=20 тестов | набор | 25 | HLA A*/B*/DRB1* Циклерплатная система (20/1 типирований) набор=20 тестов
52 | Набор для опреденления сенсибилизации HLA антител методом ИФА Lambda Antigen Trey Class I & II LAT1240 - уп=40 тестов | упак | 7 | Набор для опреденления сенсибилизации HLA антител методом ИФА Lambda Antigen Trey Class I & II LAT1240 - уп=40 тестов
53 | Набор LABType SSO HLA A Locus - 100 тестов | упак | 2 | Набор LABType SSO HLA A Locus - 100 тестов
54 | Набор LABType SSO HLA B Locus - 100 тестов | упак | 2 | Набор LABType SSO HLA B Locus - 100 тестов
55 | Набор LABType HD HLA DRB1 Locus - 100 тестов | упак | 2 | Набор LABType HD HLA DRB1 Locus - 100 тестов
56 | Набор LABScreen® Mixed для скрининга антител к HLA-антигенам классов I и II, 100 тестов | упак | 20 | Набор LABScreen® Mixed для скрининга антител к HLA-антигенам классов I и II, 100 тестов
57 | Набор LABScreen® PRA для определения антител к HLA-антигенам классов I и II, 25 тестов | упак | 12 | Набор LABScreen® PRA для определения антител к HLA-антигенам классов I и II, 100 тестов
58 | Набор LABScreen® Single Antigen HLA Class I - Combi , 25 тестов | упак | 1 | Набор LABScreen® Single Antigen HLA Class I - Combi , 25 тестов
59 | Набор LABScreen® Single Antigen II HLA Class II - Combi , 25 тестов | упак | 1 | Набор LABScreen® Single Antigen II HLA Class II - Combi , 25 тестов
60 | Набор HLA -READY PLATE ABC 144/2 | упак | 135 | Набор HLA -READY PLATE ABC 144/2
61 | Комплемент кроличий лиофилизированный, во флаконах 1,0 мл/фл | фл | 738 | Комплемент кроличий лиофилизированный, во флаконах 1,0 мл/фл
62 | Матричный стандарт DS-33 8 прогонов для генетического анализатора 3500, 3500XL DS Matrix Standart Kit (Dye Set G5) 8 runs (4345833) | упак | 1 | Матричный стандарт DS-33 8 прогонов для генетического анализатора 3500, 3500XL DS Matrix Standart Kit (Dye Set G5) 8 runs (4345833)
63 | набор реагентов для проведения ПЦР для диагностики HLA FluoGene ABDR 10 тестов в упаковке | набор | 20 | набор реагентов для проведения ПЦР для диагностики HLA FluoGene ABDR 10 тестов в упаковке
64 | Тест-кобас TagScreen MPX для ПЦР анализа версия 2- дискриминационный | набор
| Одноразовые наконечники для Hamilton Star Tip-High Vol. CORE TIPS with Filter, 1ml, Set of 3840 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | шт | 6 | Одноразовые пластиковые наконечники с нанесенными специфичными штрих-кодами, которые содержат закодированную информацию для системы Cobas s 201. Одноразовые наконечники предназначены для аликвотирования доноворских образцов в глубоколуночный планшет и/или для специальной вторичной s-пробирки.
| Набор одноразовых специальных пробирок SPU 12*24 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | шт | 18 | Набор одноразовых пробирок для полностью автоматизированной подготовки образцов для системы Cobas s 201.
| Набор одноразовых специальных пробирок S -Tubes 12*24 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | штатив | 20 | Набор одноразовых пробирок для образцов с клипсами, на которых нанесены специфичные штрих-коды, которые содержат закодированную информацию для системы Cobas s 201.
| Набор одноразовых специальных наконечников Tip-K 12*36 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | кассета | 12 | Набор одноразовых наконечников для переноса амплификационной смеси в К-пробирку, исключающие внешнюю контаминацию для системы Cobas s 201.
| Набор одноразовых специальных пробирок Tube-K 12*96 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | штатив | 9 | Набор одноразовых пробирок для амплификации для системы Cobas s 201.
| Мультиплексный тест Cobas TaqScreen MPX, версия 2.0 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | шт | 40 | Мультиплексный набор тестов с нанесенными специфичными штрих-кодами на каждой кассете, которая содержит закодированную информацию для системы Cobas s 201. Тест служит для прямого мультиплексного качественного одновременного обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы M, РНК ВИЧ-1 группы O, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека in vitro методом полимеразно-цепной реакции. Данный тест предназначен для скрининга образцов плазмы от индивидуальных доноров, включая доноров цельной крови, компонентов крови, плазмы и других живых доноров. При донации цельной крови и компонентов крови образцы плазмы можно исследовать индивидуально или в пулах. При исследовании производится одновременное обнаружение и дифференциация ВИЧ, ВГС и ВГВ путем автоматизмрованного выделения нуклеиновых кислот и реал-тайм ПЦР. Набор состоит из магнитных стеклочастиц, лизирующего реагента, раствора протеиназы, буфера для элюции, мастер микс реагента, и внутреннего контроля для мониторинга рабочих характеристик метода при каждом индивидуальном тестировании, а также фермент AmpErase для снижения риска контаминации ранее амплифицированным материалом (ампликоном).
| Промывочный реагент Cobas TaqScreen для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | шт | 60 | Пластиковая бутылка объемом 5100 мл (5,1 л), с промывочным реагентом, с нанесенным специальным штрих-кодом, которая содержит закодированную информацию для системы Cobas s 201. Промывочный реагент удаляет несвязавшиеся вещества и примеси, такие как денатурированные белки, клеточный дебрис и потенциальные ингибиторы ПЦР (такие как гемоглобин и др.), а также снижает концентрацию солей.
| Набор контролей Cobas TaqScreen MPX, версия 2.0 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | комп | 48 | Набор контролей с нанесенными специфичными штрих-кодами на каждом котроле, которая содержит закодированную информацию для системы Cobas s 201. Контроли предназначены оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений при качественном мультиплексном одновременном определении РНК ВИЧ-1 группы M, РНК ВИЧ-1 группы O, РНК ВИЧ-2, РНК ВГС и ДНК ВГВ. 4 флакона по 1.6 мл контролей включают: мультиположительный контроль с неинфекционной синтетической РНК ВИЧ-1 группы М, ДНК ВГВ, РНК ВГС; положительный контроль ВИЧ-1 группы О с неинфекционной синтетической РНК ВИЧ-1 группы O; положительный контроль ВИЧ-2 с неинфекционной синтетической РНК ВИЧ-2; отрицательный контроль. Контроли содержат негативную человеческую плазму, нереактивную при исследовании лицензированными FDA методами на антитела к ВГС, антитела к ВИЧ-1/2, HBsAg, HBcAg и p24 Ag ВИЧ и на РНК ВИЧ-1, РНК ВИЧ-2, РНК ВГС и ДНК ВГВ при исследовании методами ПЦР, консервант ProClin® 300.