## Лист1
Приложение 1
№ пп | Наименование | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО Диамед | ТОО Интермедика Алматы | TOO AG Medical Company | TOO ANP
1 | Подтверждающий тест-система на гепатит С для ИФА | Метод выявления инфицированности гепатитом С, посредством обнаружения в крови одновременно антител класса IgG и IgM, образующихся к белкам вируса гепатита С методом иммуноферментный анализа с целью подтверждения скрининговых исследований. | набор | 4 | 36500 | 146000 | 144000 |  |  | 144000
2 | Тест-система иммуноферментная для определения HBS антигена в сыворотке и плазме на 12*8 определении | Определяемый показатель выявление поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке или плазме крови человека;Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типа;Количество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Аналитическая чувствительность не менее -0,050 МЕ/мл при независимом режиме инкубации;);Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | набор | 4 | 25500 | 102000 | 100000 |  |  | 100000
3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антигена Р 24 и антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в сыворотке или плазме. | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1. Набор предназачен для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1,2. В сыворотке и плазме крови, а также препаратах крови ( альбумин)«Сэндвич»-вариант ИФА .Планшет стрипированный. Выявление суммарных атнтител и антигена р24. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецефических компонентов ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ, стоп-реагента. Метод выявления основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1. Количество определений: 96 (12х8), включая контроли, (по 4 лунки в каждой постановке), возможны постановки в ручном режиме или с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 –не менее 100 %. Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 – не менее 100 %. Специфичность: Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигену р24 ВИЧ-1 – не менее 100 %. . Проведение исследования без предварительной промывки планшета. | набор | 4 | 69500 | 278000 | 276000 |  |  | 276000
4 | Тест-система иммуноферментная для подтверждения HBS антигена в сыворотке | Предназначен для подтверждения содержания HBs-антигена в образцах сыворотки или плазмы крови человека. Тест основан на способности специфических антител нейтрализовать присутствующий в исследуемых пробах HBsAg. | набор | 4 | 26000 | 104000 | 104000 |  |  | 104000
5 | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С в сыворотке или плазме человека. | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке или плазме человека. Образование сэндвич-комплекса рекомбинантными белками и синтетическими пептидами, кодируемых NS3, NS4A, NS4B и NS5A областями генома вируса гепатита С с антителами исследуемого образца. (2 пластины)Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типаКоличество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Объём исследуемого образца не более 100 мкл;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Специфичность анализа не менее 99,8% Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | набор | 4 | 310000 | 1240000 | 180000
6 | РПГА-БЕСТ антипаллидум Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации | РПГА-БЕСТ антипаллидум Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации | набор | 4 | 36000 | 144000 | 142000 |  |  | 144000
7 | Скрининговая тест-система иммуноферментная для определения Трепонемные антитела IgM+IgG в сыворотке или плазме человека на 96 определений | Тест система ИФА предназначена для выявления специфических антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека и рекомендуется для диагностики сифилиса в скрытой/активной фазе и анамнезе.Основой набора реагентов должен являться рекомбинантный антиген Treponema pallidum, иммобилизованнный на поверхности лунок полистиролового стрипованного планшетаОпределяемый показатель выявление специфических антител IgG и/или IgM к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови;Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типа;Количество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Аналитическая чувствительность не менее -0,050 МЕ/мл при независимом режиме инкубации;);Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С)Инструкция по применению казахском и русском языках . | набор | 4 | 22500 | 90000 | 88000 |  |  | 90000
8 | Набор расходных реагентов для гематологического анализатора "Micro-CC 20 Plus"
| Моющий раствор (в уп. 1 л) | Моющий раствор (в уп. 1 л) | упак | 12 | 29290 | 351480 |  | 351458.4
| Очиститель концентрат (в упак 50 мл.) | очиститель концентрат (в упак 50 мл.) | упак | 12 | 17890 | 214680 |  | 214671.96
| Лизирующий раствор | Лизирующий раствор | упак | 7 | 46625 | 326375 |  | 326347
| Раствор дилюента, канистра 20л | Раствор дилюента, канистра 20л | упак | 6 | 37690 | 226140 |  | 226126.8
| Контрольная кровь 3*2,5 мл (1N+1H+1L) | Контрольная кровь 3*2,5 мл (1N+1H+1L) | упак | 12 | 67475 | 809700 |  | 809673.6
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1928375
9 | Набор реагентов для гематологического анализатора Abacus Junior
| Изотонический раствор Diatro Dill-Dif, 20л | Изотонический раствор Diatro Dill-Dif, 20л | упак | 6 | 37690 | 226140 |  | 226126.8
| Лизирующий раствор Diatro Lyse-Diff, 1L | Лизирующий раствор Diatro Lyse-Diff, 1 L | упак | 6 | 46625 | 279750 |  | 279726
| Очиститель Diatro Cleaner | Очиститель Diatro Cleaner | упак | 6 | 29990 | 179940 |  | 170924.4
| ИТОГО: |  |  |  |  | 685830
10 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл
| Эритротест - Цоликлон-Моноклональные антитела Анти-е Супер 5 мл-№10 | содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Моноклональные антитела, входящие в состав ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОНОВ Анти-С СУПЕР, Анти-СW СУПЕР и Анти-Е СУПЕР, обладают высокой авидностью, высоким титром и не дают перекрестных реакций. Специальные добавки обеспечивают стерильность реагентов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Реагенты не содержат антител других специфичностей и не требуют проведения контроля растворителя. | фл | 5 | 56465 | 282325 |  |  | 282000
| Моноклональные антитела Анти-Е Супер 5 мл-№10 | содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Моноклональные антитела, входящие в состав ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОНОВ Анти-С СУПЕР, Анти-СW СУПЕР и Анти-Е СУПЕР, обладают высокой авидностью, высоким титром и не дают перекрестных реакций. Специальные добавки обеспечивают стерильность реагентов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Реагенты не содержат антител других специфичностей и не требуют проведения контроля растворителя. | фл | 5 | 21015 | 105075 |  |  | 105000
| Моноклональные антитела Анти-с Супер 5 мл-№10 | содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Моноклональные антитела, входящие в состав ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОНОВ Анти-С СУПЕР, Анти-СW СУПЕР и Анти-Е СУПЕР, обладают высокой авидностью, высоким титром и не дают перекрестных реакций. Специальные добавки обеспечивают стерильность реагентов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Реагенты не содержат антител других специфичностей и не требуют проведения контроля растворителя. | фл | 5 | 56465 | 282325 |  |  | 282000
| Моноклональные антитела Анти-С Супер 5 мл-№10 | содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Моноклональные антитела, входящие в состав ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОНОВ Анти-С СУПЕР, Анти-СW СУПЕР и Анти-Е СУПЕР, обладают высокой авидностью, высоким титром и не дают перекрестных реакций. Специальные добавки обеспечивают стерильность реагентов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Реагенты не содержат антител других специфичностей и не требуют проведения контроля растворителя. | фл | 5 | 21015 | 105075 |  |  | 105000
| Моноклональные антитела Анти-А1-лектин 5мл №10 | ЭРИТРОТЕСТÔ- Анти-А1 лектин — реагент, разработанный для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена по силе агглютинации. Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. С эритроцитами, содержащими А2 или более слабые формы А антигена, ЭРИТРОТЕСТÔ- АнтиА1 Лектин не реагирует, либо в отдельных случаях дает неполную мелкозернистую агглютинацию. Предназначен для реакции агглютинации на плоскости и в пробирках. | фл | 1 | 2330 | 2330 |  |  | 2300
| Моноклональные антитела Анти Асл, 5мл №10 | ЭРИТРОТЕСТÔ-ЦОЛИКЛОН Анти-Асл — реагент, разработанный для определения слабых вариантов А-антигена. Реагент дает одинаковую агглютинацию с А1 и А2 эритроцитами. Более слабая, но четкая агглютинация отмечается с эритроцитами А3, Ах и других слабых вариантов А-антигена. Предназначен для уточнения группы крови в случаях расхождения результатов перекрестного определения групп системы АВО. | фл | 1 | 775 | 775 |  |  | 765
| Моноклональные антитела Анти-АВ 5 мл-№10 | Цоликлоны – это моноклинальные антитела, полученные путем генной инженерии из крови стерильных мышей и применяемые для определения группы крови системы АВО. В отличие от стандартных сывороток, цоликлоны отличаются очень высокой активностью и авидностью, то есть временем наступления и выраженностью реакции агглютинации (склеивания). Основными цоликлонами являются: анти-A, анти-B, анти-AB, анти-D и другие. По ним определяют группы крови и резус-фактор. | фл | 43 | 9870 | 424410 |  |  | 421400
| Моноклональные антитела Анти-А 10 мл-№10 | Цоликлоны – это моноклинальные антитела, полученные путем генной инженерии из крови стерильных мышей и применяемые для определения группы крови системы АВО. В отличие от стандартных сывороток, цоликлоны отличаются очень высокой активностью и авидностью, то есть временем наступления и выраженностью реакции агглютинации (склеивания). Основными цоликлонами являются: анти-A, анти-B, анти-AB, анти-D и другие. По ним определяют группы крови и резус-фактор. | фл | 44 | 10880 | 478720 |  |  | 475200
| Моноклональные антитела Анти-В 10 мл-№10 | Цоликлоны – это моноклинальные антитела, полученные путем генной инженерии из крови стерильных мышей и применяемые для определения группы крови системы АВО. В отличие от стандартных сывороток, цоликлоны отличаются очень высокой активностью и авидностью, то есть временем наступления и выраженностью реакции агглютинации (склеивания). Основными цоликлонами являются: анти-A, анти-B, анти-AB, анти-D и другие. По ним определяют группы крови и резус-фактор. | фл | 44 | 10880 | 478720 |  |  | 475200
| Моноклональные антитела Анти-Kell Супер 5 мл-№10 | содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Реагент предназначен для тестирования эритроцитов в реакции прямой агглютинации на плоскости. Анти-Kell антитела, входящие в состав препарата, специфичны и не дают перекрестных реакций. | фл | 48 | 24400 | 1171200 |  |  | 1166400
| Моноклональные антитела Анти-Д Супер (IgM) 5 мл-№20 | содержит полные (IgM) анти-D антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте и в микроплате. абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр и авидность (поликлональные сыворотки резус-отрицательных иммунных доноров очень редко содержат антитела такого класса.Специальные добавки обеспечивают стерильность препарата, его стабильность и высокую активность в реакции гемагглютинации на плоскости. | фл | 22 | 24850 | 546700 |  |  | 544500
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3877655
| ИТОГО: |  |  |  |  | 8595860