## Лист1
Приложение 1
№ пп | Наименование | Полная характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | ТОО "A.N.P." | ТОО "Micro Solutions" | TOO "Вельд"
1 | пробирка градуированная, микроцентрифужная с откидной крышкой 2 мл, 500шт/упак диаметр 10 мм высота 48мм | пробирка градуированная, микроцентрифужная с откидной крышкой 2 мл, 500шт/упак диаметр 10 мм высота 48мм | уп | 10 | 6378 | 63780
2 | Пробирки PS, 16*100мм, одноразовые с крышками, пластиковая, без наполнителя, цилиндиричексая, 9 мл. | Пробирки PS, 16*100мм, одноразовые с крышками, пластиковая, без наполнителя, цилиндиричексая, 9 мл. | шт | 20000 | 66.74 | 1334800
3 | пергидроль 37% | Водорода перекись: прозрачная бесцветная жидкость, массовая доля перекиси водорода 37%. | кг | 22 | 600 | 13200
4 | термоиндикаторы на 132 (в уп 500шт) | Термоиндикаторы на 132 С осуществляет контроль работы паровых стерилизаторов по температуре стерилизации на 132 С +/- 2 С. Интервал температур срабатывания индикаторов в среде чистого водяного пара (при избыточном давлении0,2 МПа)128….130С. Температура срабатывания индикаторов в среде атмосферного воздуха пара (под избыточным давлением 0,2 МПа) 136+/- 1С.Габаритные размеры индикатора 35*12*1(мм) Масса одного индикатора 0,12 г. | уп | 33 | 5200 | 171600
5 | термоиндикаторы на 120 (в уп 500шт) | Термоиндикаторы на 120 С осуществляет контроль работы паровых стерилизаторов по температуре стерилизации на 120 С +/- 2 С. Интервал температур срабатывания индикаторов в среде чистого водяного пара (при избыточном давлении 0,11 МПа)119….120С.Температура срабатывания индикаторов в среде атмосферного воздуха пара (под избыточным давлением 0,11 МПа) 124+1С.Габаритные размеры индикатора 35*12*1(мм) Масса одного индикатора 0,12 г. | уп | 1 | 5200 | 5200
6 | Аммиак 10%(нашатырный спирт)20,0мл | Аммиак 10%(нашатырный спирт)20,0мл | фл | 20 | 70 | 1400
7 | Бинт медицинской, нестерильный 14х7 см | Бинт медицинской, нестерильный 14х7 см | шт | 12000 | 100 | 1200000
8 | наконечники для дозаторов 200 мкл (упак- 1000 шт) | наконечники для дозаторов 200 мкл (упак- 1000 шт) | уп | 48 | 1119 | 53712
9 | шприц 5 мл одноразовый | шприц 5 мл одноразовый, трехкомпонентный | шт | 100 | 30.88 | 3088
10 | шприц 2 мл одноразовый | шприц 2 мл одноразовый,трехкомпонентный | шт | 200 | 30.88 | 6176
11 | Система для переливания крови | Система для переливания крови и кровезаменителей c иглой размером 18G. Стерильная, однократного применения. | шт | 500 | 160 | 80000
12 | Глюканат кальция 10,0 в ампулах, №10 | Глюканат кальция 10,0 в ампулах, №10 | уп | 31 | 71.96 | 2230.76
13 | Кордиамин 25% р-р 2мл №10 | Кордиамин 25% раствор 2мл №10 | уп | 1 | 950 | 950
14 | Раствор йода 5%, спиртовый,20мл | Раствор йода 5%, спиртовый,20мл | фл | 11 | 200 | 2200
15 | Кофеин бензонат натрияв ампулах, 25% 1,0№10 | Кофеин бензонат натрия в ампулах, 25% 1,0№10 | уп | 6 | 350 | 2100
16 | аспирин 0,5 №10, в таблетках | аспирин 0,5 №10, в таблетках | уп | 11 | 125 | 1375
17 | Валидол 60мг №10, в таблетках | Валидол 60мг №10, в таблетках | уп | 10 | 125 | 1250
18 | Клеенка подкладочная | Клеенка подкладная резинотканевая • Медицинская подкладная клеенка в рулоне имеет 25 метров. • Клеенка коричневого цвета. • Ширина рулона составляет 84 сантиметра (+4%). • Основа клеенки резиновая (смесь СКИ) с применением хлопчатобумажной ткани. | метр | 125 | 990 | 123750
19 | пипетка Пастера,от 3,0 мл до 5 мл, длина 160мм, обьем капли 48мкл | пипетка Пастера,от 3,0 мл до 5 мл, длина 160мм, обьем капли 48мкл | шт | 6000 | 8 | 48000
20 | Наконечники с фильтром 100-1000 мкл в штативе свободные от ДНК/РНК и пирогенов, стерильные (уп=96 шт) | Наконечники с фильтром 100-1000 мкл в штативе свободные от ДНК/РНК и пирогенов, стерильные (уп=96 шт) | упаковка | 250 | 4260 | 1065000 | 1050000 | 840000
21 | Наконечники 100-1000 мкл для пипеток (свободные от ДНК/РНК) (уп=1000 шт) | Наконечники 100-1000 мкл для пипеток (свободные от ДНК/РНК) (уп=1000 шт) | упаковка | 3 | 11345 | 34035 | 33900 |  | 32325
22 | Наконечники 0-300 мкл: 10 кассет по 96 шт (уп=960 шт) | Наконечники 0-300 мкл: 10 кассет по 96 шт (уп=960 шт) | упаковка | 70 | 11905 | 833350
23 | Наконечники с фильтром 0-300 мкл в штативе по 96 шт, ДНК/РНК свободные (стерильные) | Наконечники с фильтром 0-300 мкл в штативе по 96 шт,ДНК/РНК свободные (стерильные) | упаковка | 150 | 11580 | 1737000 | 1725000 |  | 1650000
24 | Наконечники с фильтром 10 мкл в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК, (уп=96 шт) | Наконечники с фильтром 10 мкл в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК, (уп=96 шт) | упаковка | 250 | 4390 | 1097500 | 1075000 | 840000 | 1042500
ИТОГО: | [5 empty] | 7881696.76